ПРОТОКОЛ № 2-2019

заседания комиссии Градостроительного совета

администрации городского округа муниципального образования

«город Саянск»

| г.Саянск |  | « | 15 | » | июля | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В состав Градостроительного совета входят – 14 человек.

На заседании присутствовали:

Данилова М.Ф. -  председатель Градостроительного совета;

Романова Е.В. – заместитель председателя Градостроительного Совета;

Члены градостроительного совета: Колькина Ю.В., Малинова М.А., Матвеенко Ю.А., Ерофеев И.Н., Борисов Н.А., Полынцев И.В.;Скачко О.А.; Минеева Т.Ю.

Присутствующие: представители застройщика: Савенков А., архитектор  проекта Абузьярова А.А.

Секретарь комиссии – Северова Е.В.

Повестка  заседания:

Рассмотрение эскизного проекта объекта общественного питания (кафе), расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1.

Кворум имеется. Заседание считается правомочным. Заместитель председателя Градостроительного совета Романова Е.В. предложила проголосовать за повестку.

Начало заседания в 16.00 часов.

### Романова Е.В.: «Слово для доклада предоставляется архитектору проекта Абузьяровой А.А.».

Абузьярова А.А.:  «Добрый день! Сегодня я представляю Вам проект, который  предусматривает эскизный вариант здания кафе, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1.

Эскизный проект выполнен на основании задания заказчика.

Проект предусматривает эскизный вариант здания кафе, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1, с кадастровым номером: 38:28:010402:3167, площадью 583 кв.м., с разрешенным использованием: «общественное питание - КОД 4.6»

Проектом предусмотрено:

- Эскизный вариант одноэтажного здания кафе.

Конструктивные решения:

-    Несущий каркас здания - стальной каркас.

-    Фундаменты - ленточные монолитные.

-    Стены  -  сэндвич панель.

-    Кровля  -  кровельная сэндвич панель.

-    Наружные двери, витражи - алюминиевые.

-    Наружная отделка фасадов - металлические фасадные кассеты - фасады здания в осях: 1-5, А-Г, Г-А; металлический лист с полимерным покрытием - фасад здания в осях: 5-1.

Габаритными размерами в плане длина - 23,1м., ширина - 14,23м; высота этажа - 3,0 м., высота основного объема здания – 4,3 м.

Площадь застройки – 322,5 кв.м.

Общая площадь здания – 298,7 кв.м.

Процент застройки – 55,3%.

В здании запроектированы:

- обеденный зал, площадью – 114,0 кв.м.;

- три Vip зала, площадью 14,1 кв.м., 14,4 кв.м., 5,3 кв.м.;

- торговый зал, площадью – 84,7 кв.м.;

- подсобные помещения.

Колористические решения фасада представлены в двух вариантах с использованием цветовых решений (смотреть  презентацию).

В соответствии СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» проектным решением предусмотрены въездной пандус для инвалидов – колясочников.

У меня всё. Спасибо за внимание».

Данилова Е.В.: «Прошу у кого есть вопросы, предложения высказываться».

Колькина Ю.В.: «На какое количество посетителей рассчитано кафе?»

Абузьярова А.А.: «На 65 человек»

Колькина Ю.В.: «Сколько предусмотрено парковочных мест?

В той зоне, что представлена парковка на схеме планировочной организации, ее размещение не допустимо в пределах треугольника видимости, к тому же не хватает нужного количества парковочных мест».

Абузьярова А.А.: «Мы рассматриваем так же вариант продления существующей парковки вблизи  соседнего участка».

Матвеенко Ю.А.: «Покажите, пожалуйста, на схеме как будут организованы подъезд к зоне разгрузки и сама разгрузка?»

Абузьярова А.А.: «Разгрузка осуществляется со стороны проезжей части по ул. Ленина»

Матвеенко Ю.А.: «На мой взгляд, это не очень удобно как для разгрузки, так и для посетителей и  участников дорожного движения. Рассмотрите вариант разгрузочной зоны на территории земельного участка под размещение кафе за счет уменьшения размеров кафе?»

Скачко О.А.: Цветовая гамма представленных вариантов расколеровки фасадов очень яркая. На фоне лесного массива хочется видеть более мягкие и не такие открытые тона.  Предлагаю проработать этот вопрос и представить другие варианты.

Данилова Е.В.: «Если замечаний больше нет, предлагаю 	эскизный проект объекта общественного питания (кафе), расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1  отправить на доработку с учетом  следующих замечаний:

1. Проработать вопрос организации подъезда к кафе для организации разгрузки за счет уменьшения размеров кафе.

2. Разработать расколеровку фасада в новых вариантах, с учетом расколеровки фасадов объектов, расположенных в непосредственной близости.

Данилова Е.В.: «Есть у кого-то еще вопросы?

За предложение проголосовали:

«за» -  «11»

«против» - «нет»

воздержавшихся - «нет»

Градостроительным советом было принято решение эскизный проект объекта общественного питания (кафе), расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1  отправить на доработку с учетом  следующих замечаний:

1. Проработать вопрос организации подъезда к кафе для организации разгрузки за счет уменьшения размеров кафе.

2. Разработать расколеровку фасада в новых вариантах, с учетом расколеровки фасадов объектов, расположенных в непосредственной близости.

После доработки эскизный проект повторно представить на рассмотрение Градостроительного совета.

Приложения: Презентация эскизного проекта на 21 листе.

Председателя комиссии			                                           М.Ф. Данилова

Секретарь комиссии							             Е.В.  Северова

РЕШЕНИЕ № 2-2019

заседания комиссии Градостроительного совета

при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск»

| г.Саянск |  | « | 15 | » | июля | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На заседании комиссией Градостроительного совета при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск» рассмотрен в соответствии с повесткой один вопрос, с учётом обсуждения, принято следующее решение:

Эскизный проект объекта общественного питания (кафе), расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон Центральный, восточнее жилого дома № 1  отправить на доработку с учетом  следующих замечаний:

1. Проработать вопрос организации подъезда к кафе для организации разгрузки за счет уменьшения размеров кафе.

2. Разработать расколеровку фасада в новых вариантах расколеровки фасадов объектов, расположенных в непосредственной близости.

После доработки эскизный проект повторно представить на рассмотрение Градостроительного совета.

Председатель комиссии		                                             М.Ф. Данилова

Секретарь комиссии							      Е.В. Северова