Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 11.02.2011 | № | 110-37-67-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» в 2010 году. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов выполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» в 2010 году, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о выполнении долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» в 2010 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10, с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2010г. №110-37-1086-10 (Приложение№1).

2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                    М.Н. Щеглов

исп.Добрынина Т.М.

тел.52408

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 11.02.2011г. № 110-37-67-11

Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» в 2010 году

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10, с изменениями внесенными постановлением администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2010г. №110-37-1086-10 была утверждена долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» (далее-Программа).

Согласно статье 13 Закона № 261-ФЗ, до 01.01.2011 года все учреждения бюджетной сферы должны быть оснащены приборами учета воды, тепловой и электрической энергии.

На реализацию данных мероприятий в 2010 году в местном бюджете было предусмотрено 2610,0 тыс.руб.

Мероприятия по оснащению бюджетных учреждений приборами учета проведены в полном объеме.

На 01.01.2011 года все учреждения бюджетной сферы оснащены приборами учета воды, тепловой и электрической энергии.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 2477,0 тыс.руб., что составляет 95% от плана финансирования.

Согласно статье 14 Закона № 261-ФЗ в Программу включены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий).

Затраты по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили - 14783,0 тыс.руб. (план 11059,0тыс.руб.). По муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» -  8817,8 тыс.руб. (план 9055,4 тыс.руб.)

Всего из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2010 году затраты составили - 23601,0 тыс.руб. (117%)

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2010 году из средств местного бюджета и внебюджетных источников затрачено 26078,0 тыс.руб., что составляет 115% от плана финансирования (Приложение№1).

Прошли обучение по программе «Управление энергосбережением в муниципальных образованиях» специалисты Комитета по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи - 2 чел.

Выполнены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- в течение периода с августа по декабрь 2010 года ежемесячно проводился сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- систематически проводился мониторинг показателей энергопотребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- для повышения уровня компетентности работников бюджетных учреждений и муниципальных предприятий в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов, в администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» были организованы совещания на тему «О выполнении требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от  23 ноября 2009 года №261-ФЗ».

В период с августа по декабрь 2010 года проведено пять совещаний.

В целом можно сделать вывод, что долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» в 2010 году выполнена, своих целей достигла.

Мэр городского округа администрации

муниципального образования «город Саянск»                                           М.Н.Щеглов

Приложение №1

к отчету о выполнении долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" на 2010-2014 годы в 2010 году

от  11.02.2011г. № 110-37-67-11

Информация о выполнении  мероприятий программы по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности  в 2010 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования,( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2010г. | Факт 2010г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении | Учреждения бюджетной сферы |  |  | выполнено |
| 1.2. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления. | Учреждения бюджетной сферы |  |  | выполнено |
| 1.3. | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы |  |  | выполнено |
| 1.4. | Проведение информационно-пропагандистских мер | Учреждения бюджетной сферы |  |  | выполнено |
| 1.5. | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы |  |  |  |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | Администрация городского округа |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды - 3% в год | Администрация |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение учреждения приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: -холодная вода- 1шт. | Администрация | 15 | 12,35 |  |
|  | Всего по администрации |  | 15,0 | 12,35 |  |
|  | Управление образования |  |  |  |  |
| 2.3. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды- 3% в год | Управление образования |  |  |  |
| 2.4. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управление образования | 1527 | 1502,134 |  |
|  | тепловая энергия 15 шт. |  | 1288 | 1287,423 |  |
|  | электроэнергия 44 шт. |  | 94 | 93,561 |  |
|  | холодная вода 11 шт. |  | 146 | 121,15 |  |
| 2.5. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 133 | 0 |  |
| 2.6. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | Управление образования | 319 | 352,53 |  |
|  | Ремонт тепловых узлов, установка терморегуляторов |  | 319 | 352,53 |  |
|  | Всего по Управлению образования |  | 1979 | 1854,66 |  |
|  | Управление культуры |  |  |  |  |
| 2.7. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды -3% в год | Управление культуры |  |  |  |
| 2.8. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управление культуры | 127 | 134,985 |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  | 95 | 95,252 |  |
|  | электроэнергия 5 шт. |  | 31 | 39,733 |  |
| 2.9. | Модернизация и ремонт систем освещения в зданиях, строениях, сооружениях в т.ч.: | Управление культуры | 10 |  |  |
|  | Замена устаревших и нерабочих светильников |  | 10 | 1,871 | Установлен энергосберегающий светильник в кол-ве -1шт. (библиотека "Очаг") |
| 2.10. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | Управление культуры | 202 | 202,144 |  |
|  | Ремонт тепловых узлов, установка терморегуляторов |  | 202 | 202,144 |  |
|  | Всего по Управлению культуры |  | 339 | 339,0 |  |
|  | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |
| 2.11. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды- 3% в год | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |
| 2.12. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |
|  | тепловая энергия - 1шт. |  | 99 | 95,24 |  |
|  | Итого по МСОУ ЦФП "Мегаполис-спорт" : |  | 99,0 | 95,24 |  |
|  | МОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |
| 2.13. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды- 3% в год | МОУ ДОД "ДЮСШ" |  |  |  |
| 2.14. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | МОУ ДОД "ДЮСШ" |  |  |  |
|  | тепловая энергия - 1шт. |  | 86 | 84,61 |  |
|  | Итого по МОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа" |  | 86,0 | 84,61 |  |
|  | Всего по спорту |  | 185,0 | 179,9 |  |
|  | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |
| 2.15. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды- 3% в год | МУЗ "СГБ" |  |  |  |
| 2.16. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | МУЗ "СГБ" |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  | 92 | 91,21 |  |
|  | Всего по МУЗ "Саянская городская больница": |  | 92,0 | 91,21 |  |
|  | 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик. | МУП "СТЭП" | 1609 | 1609 |  |
| 3.2. | Замена тепловой изоляции на тепловых сетях. | МУП "СТЭП" | 9300 | 9300 |  |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации для установки частотного преобразователя на сетевой насос. | МУП "СТЭП" | 150 | 150 |  |
| 3.4. | Установка частотного преобразователя для управления работой электродвигателей насосных установок ПНС и насоса нового поколения к нему. | МУП "СТЭП" | 0 | 3724 |  |
|  | Итого: |  | 11059,0 | 14783,0 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 3.5. | Модернизация насосных станций I -V подъёмов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 8316 | 6079,24 | выполнено на насосных станциях I, II, IV подъемов |
| 3.6. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий: | МУП "Водоканал-Сервис" | 0 | 1327,6 | КНС -7/8 |
| 3.7. | Замена ламп освещения на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения. | МУП "Водоканал-Сервис" | 31,4 | 15,90 | выполнено: насосные станции I - V подъемов, ГНС, КНС- 7/8, база -190шт |
| 3.8. | Реконструкция строительной части станции; | МУП "Водоканал-Сервис" | 583 | 472,36 | выполнено: насосная станция III подъема, ГНС, КНС-7/8, база |
|  | - уменьшение количества оконных проёмов |  |  |  |  |
|  | Замена устаревших регистров отопления на современные алюминиевые радиаторы с повышенной теплоотдачей. |  |  |  |  |
| 3.9. | На объекте «База- Водоканал-Сервис»: | МУП "Водоканал-Сервис" | 125 | 922,7 |  |
|  | Замена оконных рам на стеклопакеты. |  |  |  | 792,25 |
|  | Установка приборов учёта горячей воды и отопления |  |  |  | 55,8 |
|  | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления |  |  |  | 74,65 |
|  | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. |  |  |  |  |
|  | Наладка новой системы горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  |
|  | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдения режима. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 9055,4 | 8817,8 |  |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре: |  | 20114,4 | 23600,8 |  |
|  | Всего по программе: |  | 22724 | 26078 | 115% |
|  | Местный бюджет |  | 2610 | 2477 | 95% |
|  | Внебюджетные источники |  | 20114 | 23601 | 117% |

Мэр городского округа муниципального

образования "город Саянск"                            		М.Н.Щеглов