### Форма 2.8. Информация  об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 22/237,7=0,092ед/км |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 111 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 26% |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| а) мутность | 2564 |
| б) цветность | 2564 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 12 |
| г) общие колиформные бактерии | 2564 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 2564 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| а) мутность | нет |
| б) цветность | нет |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | нет |
| г) общие колиформные бактерии | нет |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | нет |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 |