**Администрация городского округа**

 **муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г. Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы |  |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы**,** согласно приложению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» разработать инвестиционную программу и представить для утверждения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Перевалова А.А.

52766

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы** **по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск»,**

**эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы**

**РАЗДЕЛ 1.**

**Общие положения**

 1. Основание для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы (далее — техническое задание):

 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

 2) Федеральный закон от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 3) Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ " О водоснабжении и водоотведении»;

 4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

 5) Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 16.05.2023г. № 110-37-597-23 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» до 2030 года;

6) Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 21.04.2015 № 110-37-405-15 «Об утверждении Положения о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

7) Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015г №61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования “город Саянск» на период 2016-2030 годы»;

 2. Разработчик технического задания: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

 3. Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

 4. Цель технического задания.

 Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, повышению качества питьевой воды и обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

 5. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

 Настоящее техническое задание устанавливает требование к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться данная инвестиционная программа.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

1. Цели инвестиционной программы

1) удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении объектов перспективного строительства городского округа, обеспечение необходимых объемов подаваемой воды и принятых сточных вод для обеспечения подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

2) повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис»

3) повышение качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения

 2. Задачи инвестиционной программы.

1) развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения объектов перспективного строительства городского округа, индивидуальной жилой застройки и многоквартирного жилья на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»;

 2) осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса, а также существующих насосных станций водоснабжения и водоотведения;

3) осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

4) внедрение мероприятий по энергоресурсосбережению;

5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктурной сферы;

 6) Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

**РАЗДЕЛ 3.**

**Структура инвестиционной программы**

1. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

 1) Паспорт инвестиционной программы

 2) Анализ существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

 3) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, который должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

 4) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования и сроков реализации мероприятий.

 Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

* укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, показателей стоимости строительства и модернизации;
* действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источником финансирования инвестиционной программы могут являться:

* плата за подключение (технологическое присоединение), полученная от применения установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
* другие источники.

 5) График реализации мероприятий инвестиционной программы.

 6) Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

 8) Система управления и контроля реализации инвестиционной программы: определяются лица, ответственные за выполнение мероприятий инвестиционной программы, формирование и представление отчетности о ходе ее выполнения с шаблонами мониторингов, утвержденными Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).

 9) Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы в соответствии с плановыми показателями:

* снижение степени износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
* увеличение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;
* доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Основные требования к инвестиционной программе**

1. Основные требования к инвестиционной программе:

 1) временные;

* срок разработки инвестиционной программы и представления ее на согласование: не более двух календарных месяцев с даты утверждения технического задания администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск»;
* срок реализации программы 2024-2028 годы;

 2) технические:

* осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СП, СанПиН и другие);

 3) иные:

* в соответствии с определенным техническим заданием, целями инвестиционной программы разрабатываются плановые показатели в натуральном выражении.

**РАЗДЕЛ 5**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.**

Таблица 1

1. **Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики | Срок подключения |
| Диаметр трубопроводамм. | Протяжен-ностькм. | Подключаемая нагрузкам3 /час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих водоводов в целях подключения объектов капитального строительства**
 |
| 1 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | 110мм | 0,126 | 1,85 | 2026 |
| 2 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | 110мм. | 0,15 | 1,78 | 2025 |
| 3 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26Детский спортивный центр | 63мм | 0,106 | 0,64 | 2024 |
| 4 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр культуры и современного искусства | 160 мм. | 0,048 | 0,87 | 2024 |
| 5 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3Тепличный комбинат «Саянский» | 315 мм. | 0,64. | 81,73 | 2024 |
| 6 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | 110мм | 0,82 | 1,29 | 2026 |
| 8 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | 110мм | 0,042 | 0,45 | 2025 |
| 9 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | 160мм | 1,46 | 6,58 | 2025 |
| 10 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2Многоквартирный жилой дом | 110мм | 0,74 | 1,92 | 2027 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11участки 15,17,27,28,34, 39, 40,43-45,51,54-83,86-91,94-97,101-103,108, 110, 112, 114, 116-150,153-157, 159, 161,163-189,155а, 111а, 191-197,76а (всего 137 участков) |  160мм.110мм.63мм. | 0,932,261,0 | 1,96 | 2024-2027 |
|  | ***Всего по группе 1*** |  | ***8,322*** | ***99,07*** |  |

1. **Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения.**

Таблица №2

|  |
| --- |
| 1. **Строительство новых сетей водоотведения и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства**
 |
| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики | Срок подключения |
| Диаметр трубопроводамм. | Протяжен-ностькм. | Подключаемая нагрузкам3 /час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43«Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | 200 | 0,142 | 2,4 | 2026 |
| 2 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23ГХоккейный корт с искусственным льдом | 160 | 0,082 | 2,1 | 2025 |
| 3 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | 110160 | 0,2390,217 | 0,84 | 2024 |
| 4 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодёжи и современной культуры | 110200 | 0,0880,128 | 0,87 | 2024 |
| 5 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3Тепличный комбинат «Саянский» | 400 | 0,620 | 27,4 | 2024 |
| 6 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | 110200 | 0,2800,360 | 1,29 | 2026 |
| 8 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | 110160 | 0,3200,042 | 0,45 | 2025 |
| 8 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | 110160200 | 0,5500,6800,076 | 6,58 | 2025 |
| 10 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2Многоквартирный жилой дом | 160200 | 0,0420,340 | 2,7 | 2027 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона "Благовещенский"участки 1-20, 24-28, 32,33,36-45, 48,55-59,61-92,105-183.(всего 145 участков) | 160200 | 2,50,55 | 6,04 | 2024-2027 |
| 12 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11участки 15,17,26-83, 86-91, 94-97, 101-103,107-150,153-197,76а,111а,155а. (всего 166 участков) | 160200 | 4,220,26 | 6,32 | 2025-2028 |
| ***Всего по группе 1:*** |  ***11,736*** |  ***56,99*** |  |

**РАЗДЕЛ 6**

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения**

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,042 | 0,042 | 0,039 | 0,039 | 0,036 | 0,035 |
| 4 | Количество аварий возникших на объектах централизованной системы водоотведения | Ед/км | 0,086 | 0,086 | 0,084 | 0,081 | 0,081 | 0,082 |
| 5 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, до | % | 70,91 | 69,71 | 65,77 | 64,71 | 60,50 | 57,87 |
| 6 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, до | % | 83,40 | 82,25 | 79,96 | 77,73 | 77,80 | 77,87 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 97,18 | 97,75 | 98,32 | 98,89 | 99,46 | 100,00 |
| 8 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 93,78 | 93,83 | 93,91 | 94,00 | 94,08 | 94,24 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/м 3 | 0,752 | 0,752 | 0,751 | 0,751 | 0,750 | 0,750 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м 3 | 0,182 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,166 |

**РАЗДЕЛ 7**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий по строительству, модернизация или реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов и место расположения | Диаметр трубопроводамм. | Протяженностькм. | Перечень оборудования | Срок исполнения |
|  |  |  | Насосы | Кол-во |  |
| Реконструкция водозаборных скважин с применением модернизованных насосов и заменой водоподъёмных стальных труб на полиэтиленовые для увеличения производительности водозабора (5 скважин); | 160 | 0,095 | ЭЦВ 10-140-20ЭЦВ 12-210-25 | 32 | 2024 |
| Реконструкция насосной станции II подъёма водозабора о.Шехолай с заменой насосного оборудования | 400 | 0,062 | 2Д2000-21а | 3 | 2026 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий по строительству, модернизация или реконструкция объектов централизованной системы водоотведения**

 Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов и место расположения | Диаметр трубопроводамм. | Протяженностькм. | Перечень оборудования |  |
|  |  |  | Насосы | Кол-во |  |
| Реконструкция КНС 7/8 с установкой более производительных насосных агрегатов и механических решеток |  |  | СМ 200-150-400-6 | 3 | 2024 |
| Строительство коллектора канализации по улице Дворовкина от жилой улицы №1 мкр.Благовещенский до улицы №31 | 300 | 0,39 |  |  | 2026 |
| Строительство коллектора канализации от улицы Ленина до улицы Дворовкина через мкр.Благовещенский | 300 | 0,73 |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 8**

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате выполнения мероприятий**

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,033 | 0,031 |
| 4 | Количество аварий возникших на объектах централизованной системы водоотведения | Ед/км | 0,079 | 0,074 | 0,068 | 0,068 | 0,063 |
| 5 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, до | % | 68,95 | 65,77 | 63,31 | 60,45 | 56,55 |
| 6 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, до | % | 81,41 | 77,99 | 73,31 | 73,28 | 70,84 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 98,59 | 98,88 | 99,16 | 99,73 | 100,00 |
| 8 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 96,92 | 96,96 | 97,00 | 97,04 | 97,12 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/м 3 | 0,751 | 0,750 | 0,748 | 0,748 | 0,746 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м 3 | 0,167 | 0,166 | 0,166 | 0,165 | 0,165 |

**РАЗДЕЛ 9**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения.**

 Таблица №7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории водозабора протяженностью 2120м | 2024 |
| 2 | Монтаж ограждения территории 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора протяженностью 1450м  | 2026 |
| 3 | Строительство (укрепление) откосов береговой зоны хозпитьевого водозабора узла I подъёма на острове Шехолай протяжённостью 336 м.  | 2028 |

**Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения.**

 Таблица №8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории ГНС и КНС промкомзоны, включая подходы трасс ВЛ к зданиям насосных станций | 2024 |
| 2 | Устройство защитной насыпи для исключения размыва ливневыми потоками КНС южный, включая подъездную автодорогу к КНС Южный | 2024 |
| 3 | Замена шиберной задвижки ПА 547.800.10-05 Ду800мм. на самотечном коллекторе на входе в ГНС | 2024 |

**РАЗДЕЛ 10**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием систем водоснабжения и водоотведения.**

 Таблица №8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование оборудования | Кол-во | Срок исполнения |
| установленное | замена  | шт. |
| 1 | Обновление программного обеспечения  системы диспетчерского управления технологического процесса SKADA |  |  |  | 2026 |
| 2 | Замена приборов учёта воды на насосной станции V подъёма | Ультразвуковой US800 Ø500мм. | Электромагнитный РСЦ Ø500мм. | 2 | 2025 |
| 3 | Обновление частотных электроприводов на насосных станциях:  |  |  |  |  |
| 4 | II подъём | ИРБИ 75 квт. | ИРБИ 110 квт. | 1 | 2027 |
| 5 | III подъём | ИРБИ 315 квт. |  | 1 | 2027 |
| 6 | IV подъём | ИРБИ 250 квт. |  | 1 | 2024 |
| ИРБИ 32 квт. | ИРБИ 45 квт. | 1 |
| 7 | V подъём | ИРБИ 250 квт. | ИРБИ 250 квт. | 1 | 2025 |
| 8 | ГНС | ИРБИ 75 квт. | ИРБИ 110 квт. | 1 | 2026 |
| ИРБИ 160 квт. |  | 1 |

* выполнение плановых показателей является условие, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа;
* мероприятия по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения разрабатываются в рамках определенным настоящим техническим заданием приоритетов развития инженерной инфраструктуры города Саянска на период действия инвестиционной программы;
* инвестиционная программа должна содержать мероприятия в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности деятельности предприятия;
* при разработке мероприятий необходимо учесть существующее состояние централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и обеспечить их доведение до уровня, определенного целями и задачами программы и целевыми показателями;
* обеспечить подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, указанных в настоящем техническом задании;
* обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой;
* инвестиционная программа должна быть согласована с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;
* разработанный муниципальным унитарным предприятием «Водоканал-Сервис» и согласованный с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в электронном виде в отдел цен и тарифов администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский