Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 10.11.2020 | № | 110-37-1101-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  |  | Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2021-2024 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2021-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                   О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.56521

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  10.11.2020 № 110-37-1101-20

### Введение

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  29.04.2020 № 110-37-431-20 (в редакции от 23.07.2020 № 110-37-716-20).

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

# Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

### 1. Паспорт Инвестиционной программы

#### Таблица 1

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Инвестиционная программа, ее местонахождение | МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска, 666304, Российская Федерация, Иркутская область город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 ИНН 3814007427 ОГРН 1023801912529 |
| --- | --- |
| Контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы | Разработчик Инвестиционной программы: МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска, Контактные лица от МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска: Еременко Сергей Константинович, Тел. +7 (39553) 5-78-36 факс. +7 (39553) 5-78-36 Семенов Антон Николаевич, тел.: +7 (39553) 5-78-36 |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 666304, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, 30. Контактное лицо: Данилова Мария Фёдоровна Тел. +7 (39553) 5-69-21 Яковлева Ольга Владимировна Тел. +7 (39553) 5-65-21 |
| Наименование уполномоченного органа, исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение | Служба по тарифам Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. Марата, 31. Контактное лицо: Халиулин Александр Раисович Тел. +7 (3952) 24-06-62 Факс +7 (3952) 24-01-59 |

#### Таблица 2.

#### Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячей воды |
| 3 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям п температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. | % | - | - | - | - |
| 4 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требования (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 5 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0, 297 | 0,296 | 0,294 | 0,292 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения |
| 6 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 7 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 0,515 | 0,514 | 0,512 | 0,511 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 8 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 10 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной ливневой системы водоотведения. | % | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности |
| 12 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,75 |
| 13 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - | - | - |
| 14 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*/куб.м | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды. | кВт*ч/куб.м | 0,695 | 0,685 | 0,681 | 0,679 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,208 | 0,206 | 0,204 | 0,203 |

### 2. Информация об объектах, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Саянска

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в техническом задании на разработку настоящей Инвестиционной программы с указанием планируемых к подключению нагрузок этих объектов.

Указанные в техническом задании на разработку настоящей Инвестиционной программы нагрузки являются предварительными. Они могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения в 2021-2024 годах с указанием точек подключения.

#### Таблица 3.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Точки подключения | Подключаемая нагрузка (куб.м/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 181-183. (всего 3 участка) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-41 на пересечении проезда №2 и жилой улицы №9, закольцовкой в водопроводный колодец ВК-37 по ул. Дворовкина в мкр. Благовещенский | 0,22 |
| 2 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 169-170 (всего 2 участка) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-28 по жилой улице №9, закольцовкой в водопроводный колодец ВК-нов по жилой улице №9 напротив участка 171 мкр. Благовещенский | 0,146 |
| 3 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. 6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-1/молодежный по улице №Бабаева | 0,814 |
| 4 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 26-28, 108,110,111А,112-126,129-133,158,160-164 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-нов. по улице Бабаева Сеть диаметром 100мм, водопроводный колодец ПГ-2 по проезду №8 в мкр. 11 Сеть диаметром 100мм, водопроводный колодец ПГ-3 по проезду №8 в мкр. 11 | 2,157 |
| 5 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 41-45,50-59,67,68,108,127,134-136,138,139, 155,155А,156,189-190 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ранее уложенной в 2021 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 2,157 |
| 6 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 60-66,73,140-150, 153, 154, 157,159,161,163,165-174,176,178,180191-197,(всего 45 участков) | Сеть диаметром 110мм, С устройством колодца по проезду №8 в мкр. 11, водопроводный колодец ранее уложенной в 2022 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 3,235 |
| 7 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 69,70-72,74-76,76а,77-83,86-91,94-103,175,177,179,181-188 (всего 42 участка) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ранее уложенной в 2022 и 2023 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 3,019 |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Лесной, (всего 200 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников по ранее выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 22,36 |
| 9 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки СНТ Мостовик (всего 71 участок) | Сеть диаметром 110мм, в предусмотренные проектом водопроводные колодцы ВК-5, ВК-6,ВК-11, ВК-14, ВК-15 | 61,464 |
| 10 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Таёжный, (всего 235 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников к выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 8,83 |
| 11 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.6Б (всего 117 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников к выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 99,82 |
| 12 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,123 |
| 13 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 | Сеть диаметром 300мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 10,8 |
| 14 | Магазин розничной торговли г. Саянск, промышленно-коммунальная зона №35 | Сеть диаметром 150мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,9 |
| 15 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) | Сеть диаметром 250мм, водопроводный колодец ВК-24/2а | 0,125 |
| 16 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 | Сеть диаметром 300мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,125 |
| 17 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-14’/1 | 0,125 |
| 18 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 | Сеть диаметром 300мм, водопроводный колодец ВК-18/УКЗ | 0,075 |
| 19 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,0209 |
| 20 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,0209 |
| 21 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) | Сеть диаметром 110мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,125 |
| Всего в сфере холодного водоснабжения: | 216,66 |
| 22 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 1-3,10-12,18,19,24,25,62-68,70-86, 113-119,121а (всего 40 участков) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК2-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и жилой улицы №1 в мкр. Благовещенский | 1,6 |
| 23 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 7-9,15-17,21-23,28,34-41, 49,120-125,136-138,157-171 (всего 43 участка) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК7-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и проезда №1 в мкр. Благовещенский | 1,72 |
| 24 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 4-6,13,14,20,26,27,42-45, 55-59, 61,69,99,105-112,126-135,139-156,172-183(всего 68 участка) | Сеть диаметром 200мм, новые канализационные колодцы на новой трассе по улице Дворовкина | 2,72 |
| 25 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. 6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК4-ул.14/9 на пересечении улицы Бабаева и ул.33 | 0,214 |
| 26 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 25-42,46-52,112-120,158-162,190 (всего 38 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева, канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр. 11 | 1,52 |
| 27 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 43-45,53-59,67,68,59,108, 121-136,138-150,153-156, 155А,189 (всего 48 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр. 11 | 1,92 |
| 28 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 60-66,69-76,76а,77-83,86-91,94-97,101-103, 157,159,161,163-188,191-197 (всего 72 участка) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр.11 | 2,88 |
| 29 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК16-16/7 | 0,143 |
| 30 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК5, КК-6-Восток, КК-14ГУС/УКЗ | 10,8 |
| 31 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) | Сеть диаметром 1000мм, канализационный колодец КК-5 или КК-6 | 0,125 |
| 32 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 | Сеть диаметром 150мм, канализационный колодец КК-2 | 0,125 |
| 33 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 | Сеть диаметром 100мм, канализационный колодец КК25-69/1 | 0,125 |
| 34 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 | Сеть диаметром 100мм, канализационный колодец КК1-14/3, канализационный колодец КК1/12/3 | 0,125 |
| 35 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК1-ул.14/10 | 0,0209 |
| 36 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК1-ул.14/10 | 0,0209 |
| 37 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК-22/ул3 | 0,125 |
| Всего в сфере водоотведения: | 24,1838 |

3. Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (далее - также ПСД) и выполнения строительно-монтажных работ произведен без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Расчет удельной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведен в ценах 2020 года.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке новых и реконструкции существующих водопроводных и канализационных сетей применялись следующие укрупненные сметные нормативы и коэффициенты к ним:

# 1) НЦС 81-02-14-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные сметные нормативы цены строительства», утвержденные Приказ Минстроя России от 30.12.2019 № 918/пр (далее - НЦС):

а) таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Глубина заложения трубопроводов системы водоснабжения принята равной 3 м в соответствии с требованиями пункта 11.40 СП 31.13330-2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, утвержденного приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14 (далее - СП 31.13330-2012).

б) таблица 14-07-001 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3); средняя глубина заложения канализационных сетей принята равной 2,0 м в соответствии со средней фактической глубиной заложения канализационных сетей в Саянске и опыта эксплуатации канализации соответствующих диаметров;

2) к указанной в таблицах стоимости СМР применены следующие коэффициенты:

а) коэффициент перевода стоимости СМР для Московской области к стоимости СМР для Иркутской области: сети водоснабжения - 1,06; сети канализации – 1,04 (Таблица 6 «Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации» НЦС);

б) понижающий коэффициент на устройство водоводов 0,8 на основании п.18 (таблица 4 НЦС);

Из нормативов цены строительства исключена стоимость разработки проектной документации. Предполагается, что рабочие проекты на устройство сетей водовода и канализации будут подготовлены МУ Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образование город Саянск совместно с МУП Водоканал-Сервис.

Стоимость восстановительного благоустройства (проезды и дороги ранее существующим покрытием) определена по соответствующим сборникам НЦС 81-02-16-2020 «Малые архитектурные формы» из расчета 325м2 на 1 км трассы укладываемых сетей.

Затраты на реконструкцию и строительство водопроводных и канализационных насосных станций определялись на основании локальных смет в ценах 2020 года.

Индексы инфляции на последующие годы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, подготовленным Министерством экономического развития России, опубликованным 30 сентября 2019 года. Прогноз индексов дефляторов по отрасли - строительство принят в размере:

1) 104,1% - в 2021 году по отношению к 2020 году;

2) 105,1% - в 2022 году по отношению к 2021 году;

3) 104,3% - в 2023 году по отношению к 2022 году;

4) 104,4% - в 2024 году по отношению к 2023 году;

3.1. Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам.

3.1.1. Индексы-дефляторы, применяемые к стоимости строительно-монтажных работ (далее также - СМР) в зависимости от срока выполнения мероприятия.

#### Таблица 4.

#### Индексы-дефляторы, применяемые к стоимости строительно-монтажных работ (далее также - СМР) в зависимости от срока выполнения мероприятия.

| № п/п | Наименование показателя | Индексы роста стоимости СМР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году) Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г по отрасли Строительство. | 1 | 1,041 | 1,051 | 1,043 | 1,044 |
| 2 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к ценам 2020 года) | 1 | 1,041 | 1,094 | 1,141 | 1,191 |

#### Таблица 5.

#### Удельные расходы на подготовку проектной документации  и строительство 1 км водоводов и распределительных водопроводных сетей (с учетом восстановления нарушенного благоустройства после проведения строительно-монтажных работ)

| № п/п | Наименование | Удельная стоимость проектирования и строительства 1 км сетей по НЦС в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельная стоимость восстановления покрытия дорог в объеме 20% площади разрабатываемых траншей по НЦС в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельные расходы с учетом налога на прибыль в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельные расходы в ценах расчетного года с учетом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс.руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
|  |  |  |  |  | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД |
| 1 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду63мм | 1560,305 | 337,59467 | 2277,4798 | 2277,480 | 2144,666 | 2370,856 | 2232,597 | 2491,563 | 2346,264 | 2598,604 | 2447,064 | 2712,478 | 2554,297 |
| 2 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду110мм | 1560,305 | 341,4999 | 2282,16607 | 2282,166 | 2149,352 | 2375,735 | 2237,476 | 2496,690 | 2351,391 | 2603,951 | 2452,411 | 2718,060 | 2559,878 |
| 3 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду160мм | 1825,241 | 345,6544 | 2605,07388 | 2605,074 | 2490,193 | 2711,882 | 2592,291 | 2849,951 | 2724,271 | 2972,389 | 2841,310 | 3102,643 | 2965,820 |
| 4 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду200мм | 2134,799 | 348,978 | 2980,53263 | 2980,533 | 2846,036 | 3102,734 | 2962,723 | 3260,703 | 3113,563 | 3400,788 | 3247,327 | 3549,814 | 3389,629 |

#### Таблица 6.

#### Удельные расходы на подготовку проектной документации  и строительство 1 км распределительных канализационных сетей (с учетом восстановления нарушенного благоустройства после проведения строительно-монтажных работ)

| № п/п | Наименование показа теля | Удельная стоимость проектирования и строительства 1 км сетей по НЦС в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельная стоимость восстановления покрытия дорог в объеме 10% площади разрабатываемых траншей по НЦС в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельные расходы с учетом налога на прибыль в ценах 2020г, тыс.руб./км | Удельные расходы в ценах расчетного года с учетом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс.руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
|  |  |  |  |  | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД | с учетом подготовки ПСД | без учета подготовки ПСД |
| 1 | Удель ные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду160мм | 1865,827 | 337,59467 | 2644,1061 | 2644,106 | 2526,990 | 2752,514 | 2630,597 | 2892,652 | 2764,527 | 3016,925 | 2883,296 | 3149,130 | 3009,645 |
| 2 | Удель ные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду200мм | 1738,770 | 341,4999 | 2496,32359 | 2496,324 | 2386,907 | 2598,673 | 2484,770 | 2730,978 | 2611,276 | 2848,305 | 2723,461 | 2973,121 | 2842,806 |
| 3 | Удель ные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду315мм | 1906,964 | 345,6544 | 2703,142416 | 2703,142 | 2583,280 | 2813,971 | 2689,195 | 2957,238 | 2826,108 | 3084,285 | 2947,523 | 3219,443 | 3076,687 |

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и по защите централизованных систем водоснабжения, водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий аварийных ситуаций

Таблица 7.

Перечень мероприятий Программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий Программы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта* | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятия | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
|  |  |  |  | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | Всего | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия Программы в сфере холодного водоснабжения города Саянска |
| Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключаемую нагрузку, в том числе: |
| 1.1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1 | Строительство дополнительной линии водовода по улице Бабаева | Величина пропускной способности существующей трассы не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема для подключения новых объектов. Для создания технической возможности подключения южных территорий города к сетям водоснабжения | Участок трассы водовода от ВК-5/Окинский по улице Бабаева до ул.35 | Пропускная способность | л/сек | 10,5 | 21 | 2021 | 247,175 | 247,175 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | 115 | 2х115 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 110 | 110 |  |  |  |
| 2 | Строительство дополнительной линии водовода по ул.31 | Величина пропускной способности существующей трассы не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема для подключения новых объектов. Для создания технической возможности подключения территорий промышленно-коммунальной зоны города к сетям водоснабжения | Участок трассы водовода по ул.31 | Пропускная способность | л/сек | 10,5 | 10,5 | 2023 | 1569,543 | 1569,543 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | 640 | 2х640 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 110 | 110 |  |  |  |
| 1.2. Увеличение мощности и производительности существующих водозаборных сооружений и насосных станций (за исключением сетей водоснабжения), направленных на обеспечение подключения новых объектов: |
| 3 | Реконструкция водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (2 скважины) | увеличение производительности водозабора с учетом требуемого резерва мощности для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов | Водозабор на острове Шехолай Зиминского района, Скважины № 31, 28 | Производительность насосного агрегата | м3/час | 240 | 480 | 2021 | 1030,960 | 1030,960 |
|  |  |  |  | напор | м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по группе 1: | 2847,678 | 2847,678 |
| Группа 2. Строительство водопроводных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность водопроводной сети. |
| 4 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 181-183. | Подключение земельных участков 181-183. (всего 3 участка) | Сеть диаметром 110мм, от ВК-41 на пересечении проезда №2 и жилой улицы №9, до ВК-37 по ул. Дворовкина (ПСД не требуется) | протяженность | П.м. | - | 15 | 2021 | 32,170 | 32,170 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 63 |  |  |  |
| 5 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 169,170 | Подключение земельных участков 169,170 (всего 2 участка) | Сеть диаметром 63мм, от ВК-28 по жилой улице №9, до ВК-нов по жилой улице №9 напротив участка 171 в мкр. Благовещенский (ПСД не требуется) | протяженность | П.м. | - | 60 | 2021 | 128,680 | 128,680 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 63 |  |  |  |
| 6 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр.6А, участки 36-41 | Подключение земельных участков 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 63мм, от ВК-1/молодежный до ВК-нов по жилой улице №33, в мкр. 6А (ПСД не требуется) | протяженность | П.м. | - | 188 | 2022 | 441,098 | 441,098 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 63 |  |  |  |
| 7 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 26-28,108,110,111а,112-126,129-133 | Подключение земельных участков 26-28,108,110,111а,112-126,129-133 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный от ВК-нов. по улице Бабаева до ПГ-3 по проезду №8 в мкр. 11 | протяженность | П.м. | - | 780 | 2021 | 1745,231 | 1745,231 |
|  |  |  | Сеть диаметром 100мм, водопроводный колодец ПГ-2 по проезду №8 в мкр. 11 | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 41-45,50-59,67,68,108,127,134-136,138,139, 155,155А,156,189-190 | Подключение земельных участков 41-45,50-59,67,68,108,127, 134-136,138,139, 155,155А,156,189-190 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, от ВК по проезду №8 и ВК по проезду №4 ранее уложенной в 2021 году по настоящей инвест. программе трассе водовода в мкр. 11 | протяженность | П.м. | - | 1150 | 2022 | 2704,100 | 2704,100 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
| 9 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 60-66,73,140-150, 153, 154, 157,159,161,163,165-174,176,178,180191-197, | Подключение земельных участков 60-66,73,140-150, 153, 154, 157,159,161,163,165-174,176,178,180191-197, (всего 45 участков) | Сеть диаметром 110мм, от ВК по проезду №8 и ВК по проезду №4 ранее уложенной в 2021 году по настоящей инвест. программе трассе водовода в мкр. 11 | протяженность | П.м. | - | 1028 | 2023 | 2521,078 | 2521,078 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
| 10 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 69,70-72,74-76,76а,77-83,86-91,94-103,175,177,179,181-188 | Подключение земельных участков 69,70-72,74-76,76а,77-83,86-91,94-103,175,177,179,181-188 (всего 42 участка) | Сеть диаметром 110мм, от ВК ранее уложенной в 2022 и 2023 году по настоящей инвест. программе трассе водовода в мкр. 11 | протяженность | П.м. | - | 1113 | 2024 | 2849,145 | 2849,145 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по группе 2: | 10421,502 | 10421,502 |
| Группа 3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |
| 11 | Реконструкция водовода по улице Молодежная в городе Саянске | Не соответствует значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Реконструкция водовода обеспечат повышение надежности, уменьшение потерь воды при транспортировке, уменьшение износа городских водопроводных сетей. | Сеть диаметром 200мм по улице Молодежная от ВК-17/4 по проспекту Ленинградский до ВК-3/4 по улице Советская | Пропускная способность | л/сек | 24 | 22 | 2023 | 1429,17915 |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | 503 | 503 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 160 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция участка магистрального водовода от узла IV до узла V подъема | Не соответствует значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Реконструкция водовода обеспечат повышение надежности, уменьшение потерь воды при транспортировке, уменьшение износа магистральных водопроводных сетей. | Магистральный водовод диаметром 500мм от места пересечения с федеральной трассой М-53 до садоводства Мостовик | Пропускная способность | л/сек | 420 | 380 | 2021 | 6857,265 |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | 2х326 | 2х326 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 500 | 450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по группе 3: | 8286,44415 |  |
| Группа 4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоснабжения. |
| 13 | На момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод из эксплуатации водопроводных сетей, имеющих 100% износ, после реализации мероприятий по их реконструкции, указанных в группе 3 данной таблицы. |
| Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности.. |
| 14 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории водозабора |  |  | ширина | м | - | 8 | 2021 | 354,605 |  |
|  |  |  |  | протяженность | м | - | 2120 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ограждения территории 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора |  | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой 1,5 м | высота | м | - | 1,5 | 2022 | 4934,835 |  |
|  |  |  |  | протяженность | м | - | 1450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по группе 5: | 5289,440 |  |
| Мероприятия Программы в сфере водоотведения города Саянска |
| Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключаемую нагрузку, в том числе: |
| 1.1 Увеличение пропускной способности существующих сетей канализации в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 16 | Строительство дублирующего трубопровода канализации по улице Дворовкина от жилой улицы №1 мкр. Благовещенский до улицы №31 | Для создания технической возможности подключения южных территорий города к сетям водоотведения |  | Пропускная способность | л/сек | 0 | 32,18 | 2022 | 1078,166 | 1078,166 |
|  |  |  |  | протяженность | п.м. |  | 390 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм |  | 200 |  |  |  |
| 17 | Строительство дублирующего трубопровода канализации от улицы Ленина до улицы Дворовкина через мкр. Благовещенский | Для создания технической возможности подключения южных территорий города к сетям водоотведения (мкр.6Б, Таежный, Благовещенский, Лесной) |  | Пропускная способность | л/сек | 0 | 16,7 | 2021 | 1920,336 | 1920,336 |
|  |  |  |  | протяженность | п.м. |  | 730 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм |  | 160 |  |  |  |
| 1.2 Увеличение мощности и производительности существующих канализационных насосных станций (за исключением сетей водоотведения), направленных на обеспечение подключения новых объектов: |
| 18 | Реконструкция КНС 7/8 с установкой 1 комплекта механических решеток | Для создания технической возможности подключения южных территорий и промышленно-коммунальной зоны города к сетям канализации | г. Саянск, мкр. Мирный, 51 | Пропускная способность решеток | м3/час | 90 | 250 | 2021 | 770,760 | 770,760 |
|  |  |  |  |  | Итого по группе 1: | 3769,262 | 3769,262 |
| Группа 2. Строительство канализационных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность канализационной сети. |
| 19 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 1-3,10-12,18,19,24,25,62-68,70-86, 113-119,121а | Подключение земельных участков 1-3,10-12,18,19,24,25,62-68,70-86, 113-119,121а (всего 40 участков) | Сеть диаметром 160мм, от жилой улицы №1 по улице №3 до участка №68 и №19, по улице №4 до участка №12 и участка №78, по улице №5 до улице №31 | протяженность | П.м. | - | 822 | 2021 | 2162,350 | 2162,350 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 20 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 7-9,15-17,21-23,28,34-41, 49,120-125,136-138,157-171 | Подключение земельных участков 7-9,15-17,21-23,28,34-41, 49,120-125,136-138,157-171 (всего 43 участка) | Сеть диаметром 160мм, от ж.у.№1, проезду №2 о улице №3 до участка №68 и №19, по улице №4 до участка №12 и участка №78, по улице №5 до улице №31 | протяженность | П.м. | - | 1103 | 2022 | 3049,273 | 3049,273 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 21 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 4-6,13,14,20,26,27,42-45, 55-59, 61,69,99,105-112,126-135,139-156,172-183 | Подключение земельных участков 4-6,13,14,20,26,27,42-45, 55-59, 61,69,99,105-112,126-135,139-156,172-183 (всего 68 участка) | Сеть диаметром 160мм, для возможности подключения оставшихся участков жилой застройки | протяженность | П.м. | - | 1387 | 2023 | 3999,131 | 3999,131 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 22 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр.6А, участки 36-41 | Подключение земельных участков 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 160мм, для возможности подключения оставшихся участков жилой застройки | протяженность | П.м. | - | 170 | 2022 | 469,970 | 469,970 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 23 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 25-42,46-52,112-120,158-162,190 (всего 38 участков) | Подключение земельных участков 25-42,46-52,112-120,158-162,190 (всего 38 участков) | Сеть диаметром 160мм, для возможности подключения оставшихся участков жилой застройки | протяженность | П.м. | - | 1215 | 2022 | 3358,900 | 3358,900 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 24 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 43-45,53-59,67,68,59,108, 121-136,138-150,153-156, 155А,189 | Подключение земельных участков 43-45,53-59,67,68,59,108, 121-136,138-150,153-156, 155А,189 (всего 48 участков) | Сеть диаметром 160мм, для возможности подключения оставшихся участков жилой застройки | протяженность | П.м. | - | 1640 | 2023 | 4728,605 | 4728,605 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
| 25 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 60-66,69-76,76а,77-83,86-91,94-97,101-103,157,159,161,163-188,191-197 | Подключение земельных участков 60-66,69-76,76а,77-83,86-91,94-97,101-103,157,159,161,163-188,191-197 (всего 72 участка) | Сеть диаметром 160мм, для возможности подключения оставшихся участков жилой застройки | протяженность | П.м. | - | 2057 | 2024 | 6190,840 | 6190,840 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  | Итого по группе 2: | 23959,069 | 23959,069 |
| Группа 3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности.. |
| 26 | Реконструкция Канализационной насосной станции КНС промкомзоны | Не соответствует значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. Необходим ремонт конструктивных элементов здания, устройство вентиляции, замена технологических трубопроводов. Через данную насосную будут отводиться дополнительные объемы стоков с мкр.11 и мкр. Лесной, а также иных абонентов промкомзоны города | г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, 51 | Пропускная способность | л/сек | 38 | 40 | 2022 | 1785,5 |  |
|  | Итого по группе 3: | 1785,500 |  |
| Группа 4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения |
| 27 | На момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод из эксплуатации оборудования имеющего 100% износ, после реализации мероприятий по их реконструкции, указанных в группе 3 данной таблицы. |
| Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности.. |
| 28 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории ГНС и КНС промкомзоны, включая подходы трасс ВЛ к зданиям насосных станций 380м |  | г. Саянск, ул. Западная, №5 г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, 51 | ширина | м | - | 8 | 2021 | 63,562 |  |
|  |  |  |  | протяженность | м | - | 380 |  |  |  |
| 29 | Устройство защитной насыпи для исключения размыва ливневыми потоками КНС южный, включая подъездную автодорогу к КНС Южный |  | г. Саянск, мкр. Южный, №117 | объем грунта | куб.м | - | 78 | 2022 | 68,200 |  |
|  | Итого по группе 5: | 131,762 |  |

### 5. Плановый и фактический процент износа систем водоснабжения и водоотведения

### Таблица 8.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2020 факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |
| 1 | Износ фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | % | 82,4 | 82,1 | 82,1 | 81,9 | 81,7 |
| 2 | Износ объектов централизованных систем водоотведения. | % | 80,4 | 80,6 | 80,2 | 80,3 | 80,3 |

#### 6. График ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию в 2021-2024 годах.

#### Таблица 9.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Точки подключения | Подключаемая нагрузка (м 3 /час) | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
| 1 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 181-183. (всего 3 участка) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-41 на пересечении проезда №2 и жилой улицы №9, закольцовкой в водопроводный колодец ВК-37 по ул. Дворовкина в мкр. Благовещенский | 0,22 | Июль 2021 |
| 2 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 169-170 (всего 2 участка) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-28 по жилой улице №9, закольцовкой в водопроводный колодец ВК-нов по жилой улице №9 напротив участка 171 мкр. Благовещенский | 0,146 | Июль 2021 |
| 3 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 26-28, 108,110,111А,112-126,129-133,158,160-164 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-нов. по улице Бабаева Сеть диаметром 100мм, водопроводный колодец ПГ-2 по проезду №8 в мкр. 11 Сеть диаметром 100мм, водопроводный колодец ПГ-3 по проезду №8 в мкр. 11 | 2,157 | Сентябрь 2021 |
| 4 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки СНТ Мостовик (всего 71 участок) | Сеть диаметром 110мм, в предусмотренные проектом водопроводные колодцы ВК-5, ВК-6,ВК-11, ВК-14, ВК-15 | 61,464 | Сентябрь 2021 |
| 5 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) | Сеть диаметром 250мм, водопроводный колодец ВК-24/2а | 0,125 | Сентябрь 2021 |
| 6 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,123 | Сентябрь 2021 |
| 7 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 | Сеть диаметром 300мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 10,8 | Сентябрь 2021 |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Лесной, (всего 200 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников по ранее выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 22,36 | Декабрь 2021 |
| 9 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Таёжный, (всего 88 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников к выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 8,83 | Декабрь 2021 |
|  | ИТОГО на 2021 год: |  | 106,225 |  |
| 10 | Магазин розничной торговли г. Саянск, промышленно-коммунальная зона №35 | Сеть диаметром 150мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,9 | Июль 2022 |
| 11 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 | Сеть диаметром 300мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,125 | Июль 2022 |
| 12 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-14’/1 | 0,125 | Июль 2022 |
| 13 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 | Сеть диаметром 300мм, водопроводный колодец ВК-18/УКЗ | 0,075 | Июль 2022 |
| 14 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) | Сеть диаметром 110мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,125 | Июль 2022 |
| 15 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. 6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 63мм, водопроводный колодец ВК-1/молодежный по улице №Бабаева | 0,814 | Сентябрь 2022 |
| 16 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 41-45,50-59,67,68,108,127,134-136,138,139, 155,155А,156,189-190 (всего 30 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ранее уложенной в 2021 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 2,157 | Октябрь 2022 |
| 17 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.6Б (всего 117 участков) | Водопроводные колодцы напротив земельных участков собственников к выполненной по муниципальному контракту трассе водовода | 99,82 | Декабрь 2022 |
| 18 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,0209 | Декабрь 2022 |
| 19 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) | Сеть диаметром 250мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 0,0209 | Декабрь 2022 |
|  | ИТОГО на 2022 год: |  | 104,183 |  |
| 20 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 60-66,73,140-150, 153, 154, 157,159,161,163,165-174,176,178,180191-197,(всего 45 участков) | Сеть диаметром 110мм, С устройством колодца по проезду №8 в мкр. 11, водопроводный колодец ранее уложенной в 2022 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 3,235 | Декабрь 2023 |
|  | ИТОГО на 2023 год: |  | 3,235 |  |
| 21 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 69,70-72,74-76,76а,77-83,86-91,94-103,175,177,179,181-188 (всего 42 участка) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ранее уложенной в 2022 и 2023 году по настоящей инвестиционной программе трассе водовода в мкр. 11 | 3,019 | Декабрь 2024 |
|  | ИТОГО на 2024 год: |  | 3,019 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 216,662 |  |
| II. Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |
| 22 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 1-3,10-12,18,19,24,25,62-68,70-86, 113-119,121а (всего 40 участков) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК2-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и жилой улицы №1 в мкр. Благовещенский | 1,6 | Сентябрь 2021 |
| 23 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК16-16/7 | 0,143 | Сентябрь 2021 |
| 24 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК5, КК-6-Восток, КК-14ГУС/УКЗ | 10,8 | Декабрь 2021 |
| 25 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) | Сеть диаметром 1000мм, канализационный колодец КК-5 или КК-6 | 0,125 | Декабрь 2021 |
|  | ИТОГО на 2021 год: |  | 12,793 |  |
| 26 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 | Сеть диаметром 150мм, канализационный колодец КК-2 | 0,125 | Июль 2022 |
| 27 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 | Сеть диаметром 100мм, канализационный колодец КК25-69/1 | 0,125 | Июль 2022 |
| 28 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 | Сеть диаметром 100мм, канализационный колодец КК1-14/3, канализационный колодец КК1/12/3 | 0,125 | Июль 2022 |
| 29 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК1-ул.14/10 | 0,0209 | Июль 2022 |
| 30 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК1-ул.14/10 | 0,0209 | Сентябрь 2022 |
| 31 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК-22/ул3 | 0,125 | Октябрь 2022 |
| 32 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 7-9,15-17,21-23,28,34-41, 49,120-125,136-138,157-171 (всего 43 участка) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК7-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и проезда №1 в мкр. Благовещенский | 1,72 | Декабрь 2022 |
| 33 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. 6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК4-ул.14/9 на пересечении улицы Бабаева и ул.33 | 0,214 | Декабрь 2022 |
| 34 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 25-42,46-52,112-120,158-162,190 (всего 38 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева, канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр. 11 | 1,52 | Декабрь 2022 |
|  | ИТОГО на 2022 год: |  | 3,871 |  |
| 35 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 4-6,13,14,20,26,27,42-45, 55-59, 61,69,99,105-112,126-135,139-156,172-183(всего 68 участка) | Сеть диаметром 200мм, новые канализационные колодцы на новой трассе по улице Дворовкина | 2,72 | Декабрь 2023 |
| 36 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 43-45,53-59,67,68,59,108, 121-136,138-150,153-156, 155А,189 (всего 48 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр. 11 | 1,92 | Декабрь 2023 |
|  | ИТОГО на 2023 год: |  | 4,64 |  |
| 37 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 60-66,69-76,76а,77-83,86-91,94-97,101-103,157,159,161,163-188,191-197 (всего 72 участка) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец на пересечении жилой улицы №33 и улицы №Бабаева канализационный колодец на пересечении проезда №1 и улицы №Бабаева в мкр.11 | 2,88 | Декабрь 2024 |
|  | ИТОГО на 2024 год: |  | 2,88 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 24,184 |  |

### 7. Итоговый перечень всех расходов на реализацию Инвестиционной программы.

Таблица 10

| N п/п | Наименование | Длина сети, км | Расходы по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, всего: | 5089,652 | 26845,064 | 10396,086 | 8080,033 | 5519,800 | 2849,145 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.: |  | 2847,678 | 1278,135 | 0,000 | 1569,543 | 0,000 |
| 1.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 755 | 1569,543 |  |  | 1569,543 |  |
| 1.2 | Увеличение мощности и производительности существующих водозаборных сооружений и насосных станций (за исключением сетей водоснабжения), направленных на обеспечение подключения новых объектов |  | 1278,135 | 1278,135 |  |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство водопроводных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность водопроводной сети. | 4334 | 10421,502 | 1906,081 | 3145,198 | 2521,078 | 2849,145 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. | 0,652 | 8286,444 | 6857,265 |  | 1429,179 |  |
| 4 | Группа 4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоснабжения. | 0,652 | Включены в группу 3 |
| 5 | Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 5289,440 | 354,605 | 4934,835 |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего: | 9514 | 29645,593 | 4917,008 | 9810,009 | 8727,736 | 6190,840 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.: |  | 3769,262 | 2691,096 | 1078,166 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 1120 | 2998,502 | 1920,336 | 1078,166 |  |  |
| 1.2 | Увеличение мощности и производительности существующих канализационных насосных станций (за исключением сетей водоотведения), направленных на обеспечение подключения новых объектов |  | 770,760 | 770,760 |  |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство канализационных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность канализационной сети. | 8394 | 23959,069 | 2162,350 | 6878,143 | 8727,736 | 6190,840 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 1785,500 |  | 1785,500 |  |  |
| 4 | Группа 4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения |  | Включены в группу 3 |
| 5 | Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 131,762 | 63,562 | 68,200 |  |  |

### 8. Источники финансирования расходов на реализацию Инвестиционной программы.

Таблица 11.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без учета НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Собственные средства | 13269,18 | 27728,331 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | - | - |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение в т.ч.; | 13269,18 | 27728,331 |
| 1.3.1 | плата за подключаемую нагрузку | 2847,678 | 3769,262 |
| 1.3.2 | плата за протяженность сети. | 10421,502 | 23959,069 |
| 2 | Привлеченные средства | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - |
| 4 | Прочие источники | 13575,884 | 1917,262 |
| 4.1 | доходы, полученные от прочей деятельности* | 13575,884 | 1917,262 |
| 5 | Итого по программе: | 26845,064 | 29645,593 |

* Доходы предприятия от прочей деятельности; т.е. доходы, полученные в результате выполненных подрядных  работ и оказанных услуг юридическим и физическим  лицам ( ООО «Саянский Бройлер», Ново-Зиминская ТЭЦ, ООО « Саянскхимпласт», объекты г.Зима и Зиминского района),  доходы, полученные от исполнения  муниципальных контрактов.

- Расходы на реализацию Инвестиционной программы в тарифах предприятия на водоснабжение /водоотведение не предусмотрены.

### 9. Предварительный расчет тарифов за подключение (технологическое присоединение)

#### 6.1. Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения

6.1.1. Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал-Сервис» в централизованной системе водоснабжения.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э:

где:

Рi - расчетный объем расходов на i-й год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

Mi - расчетный объем подключаемой на i-й год нагрузки (мощности), куб.м/сут.

###### Таблица 12.

###### Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

| Наименование показателя | ед. изм. | Система централизованного водоснабжения, значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Период регулирования | год | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Расчетный объем расходов | тыс. руб. | 2847,678 | 1278,135 | 0,000 | 1569,543 | 0,000 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/час | 216,662 | 106,225 | 104,183 | 3,235 | 3,019 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/сут | 5199,883 | 2549,400 | 2500,387 | 77,640 | 72,456 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в час | 13,143 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в сутки | 0,5476 |

6.1.2. Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети.

Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчета стоимости мероприятий по строительству, реконструкции водопроводных сетей.

###### Таблица 13.

###### Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

|  | Показатель | Диаметр сети, мм | Система централизованного водоснабжения, значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Период регулирования |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году) |  |  | 1,041 | 1,051 | 1,043 | 1,044 |
| 3 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 63 | 0,263 | 0,075 | 0,188 |  |  |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  | 601,948 | 160,850 | 441,098 |  |  |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 2144,666 | 2346,264 | 2447,154 | 2554,829 |
| 4 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 110 | 4,071 | 0,780 | 1,150 | 1,028 | 1,113 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  | 9819,554 | 1745,231 | 2704,100 | 2521,078 | 2849,145 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 2237,476 | 2351,391 | 2452,411 | 2559,878 |

#### 6.2. Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения

6.2.1. Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал-Сервис» в централизованной системе водоотведения.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э:

где:

Рi - расчетный объем расходов на i-й год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

Mi - расчетный объем подключаемой на i-й год нагрузки (мощности), куб.м/сут.

###### Таблица 14.

###### Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети

| Наименование показателя | ед.изм. | Система централизованного водоотведения, значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Период регулирования | год | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Расчетный объем расходов | тыс. руб. | 3769,262 | 2691,096 | 1078,166 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/час | 24,184 | 12,793 | 3,871 | 4,640 | 2,880 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/сут | 580,411 | 307,032 | 92,899 | 111,360 | 69,120 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в час | 155,859 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в сутки | 6,4941 |

6.2.2. Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети.

Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчета стоимости мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей.

###### Таблица 15.

###### Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети

|  | Показатель | Диаметр сети, мм | Система централизованного водоотведения, значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Период регулирования |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году) |  |  | 1,041 | 1,051 | 1,043 | 1,044 |
| 3 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 160 | 8,394 | 0,822 | 2,488 | 3,027 | 2,057 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  | 23959,069 | 2162,350 | 6878,143 | 8727,736 | 6190,840 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 2630,597 | 2764,527 | 2883,296 | 3009,645 |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                              О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.56521