Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2024 №  110-37-269-24

г.Саянск

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.04.2019 № 110-37-437-19 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского округа «город Саянск» |

На основании обращения акционерного общества «Саянскхимпласт» от 21.02.2024 № 46-957 в связи с выданным комплексным экологическим разрешением № 3 от 28.10.2022, с соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 12 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.04.2019 № 110-37-437-19 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского округа «город Саянск» следующие изменения:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования «город Саянск»

от04.03.2024 № 110-37-269-24

«Приложение №1 к постановлению

администрации муниципального

образования «город Саянск»

от 18.04.2019 № 110-37-437-19

**Нормативы водоотведения (сброса) по составу**

**сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования «город Саянск»**

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в централизованную бытовую систему водоотведения города Саянска, не должно превышать установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу согласно таблице № 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Единица измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества (показателя) |
| Нормативы состава хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод, сбрасываемых, в централизованную систему водоотведения муниципального образования «город Саянск» | | | |
| 1 | Водородный показатель pH | Ед. | 6,5-8,5 |
| 2 | Температура | С | +40 |
| 3 | Ртуть и её соединения | Мг/дм³ | 0,00041 |
| 4 | Нефтепродукты (нефть) | Мг/дм³ | 0,107 |
| 5 | АСПАВ (анионные) | Мг/дм³ | 0,351 |
| 6 | Хлорид - анион | Мг/дм³ | 929,9 |
| 7 | Сульфат-анион | Мг/дм³ | 309,1 |
| 8 | Медь | Мг/дм³ | 0,021 |
| 9 | Железо общее | Мг/дм³ | 0,211 |
| 10 | Цинк | Мг/дм³ | 0,098 |
| 11 | Фторид-анион | Мг/дм³ | 0,585 |
| 12 | Натрий | Мг/дм³ | 956,8 |
| 13 | 1,2-Дихлорэтан | Мг/дм³ | 0,585 |
| 14 | \*БПК5 | Мг/дм³ | 300,0 |
| 15 | \*Фосфор фосфатов | Мг/дм³ | 12,0 |
| 16 | Азот нитритов | Мг/дм³ | 0,1 |
| 17 | Азот нитратов | Мг/дм³ | 8,919 |
| 18 | \*Азот аммонийный | Мг/дм³ | 19,4 |
| 19 | \*Химическое потребление кислорода (ХПК) | Мг/дм³ | 500,0 |
| 20 | \*Взвешенные вещества | Мг/дм³ | 300,0 |

\* В соответствии с п. 180 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков