Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 30.07.2010 | № | 110-37-582-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

| Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства РФ от 22.04.2010г. №275 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь п.4 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), ст.179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации (в действующей редакции), распоряжением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.07.2010г.№110-46-385-10 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования «город Саянск»  на 2010-2014 годы», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2009г. №110-37-244-9 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «город Саянск», ст. 5, ст.37 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»  на 2010-2014 годы» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном  сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»						М.Н.Щеглов

исп.Т.М.Добрынина

тел.52408

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от  30.07.2010г..№ 110-37-582-10

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования «город Саянск»

на 2010-2014 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Распоряжение администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.07.2010г.№110-46-385-10 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы» . |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| Основные разработчики | Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» |
| Цели и задачи | Основные цели программы: Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования «город Саянск»; Сокращение расходов местного бюджета на оплату за энергоресурсы в муниципальных бюджетных учреждениях за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 3. Сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории муниципального образования «город Саянск»; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальном образовании «город Саянск»; организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории муниципального образования «город Саянск», путем оснащения зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов; строительство зданий, строений, сооружений вести в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности; привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, систему вентиляции, систему отопления и горячего водоснабжения; повысить уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы. |
| Срок реализации | 2010-2014 годы |
| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3% и 15% - за весь период реализации программы; получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 286891 тыс. рублей, из них средства: Источники Объем финансирования, тыс.руб Всего В том числе по годам 2010 2011 2012 2013 2014 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 Местный бюджет 95369 4854 4948 7905 37733 39929 Внебюджетные источники 191522 20114 77931 23214 38574 31689 Всего 286891 24968 82879 31119 76307 71618 |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск». |

## I.Введение

Программа энергосбережения в муниципальном образовании «город Саянск»  разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации № 1225 от  31.12.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 01.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетной сфере

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и  в муниципальном образовании «город Саянск» не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости  энергоресурсов, дефицита местного бюджета, поэтому крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.

Законом № 261-ФЗ определено, что все бюджетные учреждения:

а) должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии до 01.01.2011;

б) обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

в) обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт до 01.01.2013;

г) обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

д) обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

а) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

б) организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

в) стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

г) информационно-пропагандистские меры.

На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал                    50 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно                   215,2 тыс.м2. Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено  ниже:

| № п/п | Наименование | Количество учреждений | Общая площадь отапливаемых помещений | Годовой объем потребления тепловой энергии | Годовой объем потребления электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тыс. м2 | тыс. Гкал/год | тыс. кВт*ч/год |
| 1 | Бюджетная сфера | 50 | 215,2 | 35,127 | 8259,2 |
|  | Итого: | 50 | 215,2 | 35,127 | 8259,2 |

На территории муниципального образования «город Саянск» основными недостатками деятельности учреждений бюджетной сферы являются:

а) отсутствие приборов учета, используемых энергетических ресурсов;

б) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции;

в) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

г) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;

д) недостаток мотивации;

е) недостаток финансирования;

ж) недостаток знаний в сфере энергосберегающих технологий.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 25298 тыс.руб. в год. При этом, примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

Необходимо менять систему контроля  за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, так как сложившаяся система не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилищной сфере

Жилищный  фонд муниципального образования «город Саянск» представляет 228 домов общей площадью  918,4 тыс.м2., в том числе 135 многоквартирных домов – 900,8 тыс.м2, 93 жилых дома – 17,6 тыс.м2.

Численность населения составляет 43,8 тыс.человек.

В соответствии с п.5 ст.13 закона №261- ФЗ – «до 1 января 2012 собственники многоквартирных домов обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными  приборами учета используемой воды, электрической энергии».

Организационно-техническим решением, направленным на повышение энергетической эффективности является проведение добровольного энергетического обследования многоквартирных домов с дальнейшей разработкой энергетического паспорта.

В 2009 г. в жилищно-коммунальном секторе было потреблено электроэнергии 38921 тыс. кВт·ч, тепла – 311,4 тыс. Гкал, горячей воды  –1649,7тыс. куб. м, холодной воды –2651,3 тыс. куб. м.

В многоквартирных домах установлено 35 коллективных и 15301 индивидуальных приборов учета электрической энергии, 41 коллективный прибор учета тепловой энергии, 58 коллективных и 5122 индивидуальных приборов учета холодной воды и 5078 приборов учета горячей воды. Требуется установить 326 коллективных и 2118 индивидуальных  приборов учета электрической энергии, 280 коллективных приборов учета тепловой энергии, а также 226 коллективных  приборов учета холодной воды.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

В муниципальном образовании «город Саянск» централизованную систему водоснабжения, обеспечивающую хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, пожаро-хозяйственное и питьевое водопотребление на промышленных предприятиях, производственные нужды сельскохозяйственных предприятий, тушение пожаров в г.г.Саянске, Зиме, Зиминском районе обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Водоканал – Сервис» (далее – МУП «Водоканал – Сервис».

Также  МУП «Водоканал – Сервис» обеспечивает водоотведение от объектов города Саянска.

Система водоснабжения по требованиям надёжности  относится к  I категории.

МУП «Водоканал-Сервис» города Саянска эксплуатирует:

инфильтрационный водозабор, состоящий  из 33 скважин;

235,0 км. сетей водоснабжения из них:

- 133,2 км.- магистральные водоводы,

- 49,3  км.- уличная сеть,

- 52,5 -  внутриквартальная сеть,

каскад из 5 повысительных насосных станций;

708 задвижек на сетях водоснабжения;

555 камер и колодцев на сетях водоснабжения;

168 задвижек на насосных станциях.

Теплоснабжение в муниципальном образовании «город Саянск» централизовано. Теплоисточником является Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».

Котельных в городе нет.

Передачу тепловой энергии, распределение по потребителям и эксплуатацию тепловых сетей, находящихся в ведении муниципального образования, осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (далее -  МУП «СТЭП»).

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 75,98 км.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, в том числе:

износ сетей водоснабжения – 74,5%;

износ сетей водоотведения – 87,6%;

износ тепловых сетей – 71,5 %.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:

проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса, что позволит разработать пообъектные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

капитальный ремонт тепловых сетей, модернизация изоляции теплотрасс;

замена труб в системе водоснабжения и водоотведения с истекшим сроком эксплуатации с использованием современных технологий.

II. Цели и задачи программы

1. Целями данной программы является:

а) создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории  муниципального образования «город Саянск»;

б) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

в) сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

а) осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории муниципального образования «город Саянск»;

б) выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  использования энергоресурсов;

в) обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальном образовании «город Саянск»;

г) организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории муниципального образования «город Саянск», путем оснащения зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

е) строительство зданий, строений, сооружений  вести в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

ж) привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий,  систему вентиляции,   систему отопления и горячего водоснабжения;

з) повысить уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

и) организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2014 год.

### IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые средства. Объем финансирования мероприятий составляет 286891 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы корректируется ежегодно в зависимости от возможностей областного и местных бюджетов.

Объемы финансирования из областного и федерального бюджета определяются региональной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в  Иркутской области и будут внесены после утверждения соответствующей программы.

Структура финансирования программы приводится в нижеуказанной таблице:

| Источники | Объем финансирования, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 95369 | 4854 | 4948 | 7905 | 37733 | 39929 |
| Внебюджетные источники | 191522 | 20114 | 77931 | 23214 | 38574 | 31689 |
| Всего | 286891 | 24968 | 82879 | 31119 | 76307 | 71618 |

Расходы на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год будут уточняться после принятия местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом реальных возможностей местного бюджета и фактического выполнения программных мероприятий. Расходы на финансирование программы за счет средств внебюджетных источников будут уточняться ежегодно.

V. Механизм реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск», которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на её реализацию.

Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления возложены на Комитет архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, который выполняет следующие функции:

1. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

2. Текущее управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из местного бюджета;

3. Координирует деятельность исполнителей Программы по реализации программных мероприятий

4. Ведет расчет и уточнение значений целевых показателей и индикаторов Программы.

5. Ведет подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы.

6. Подготавливает информацию о фактическом финансировании мероприятий Программы  и отчет о ходе реализации Программы и предоставление информации в вышестоящие органы  в установленные сроки.

7. Организует размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Руководители учреждений, организаций, при реализации программных мероприятий, организуют работу по управлению энергосбережением, определяют основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несут ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждениях, организациях.

Руководители определяют по согласованию с муниципальным заказчиком Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация городского округа муниципального образования «город Саянск».

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в учреждении – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, муниципальному заказчику направляется отчет установленной формы. По итогам года руководители готовят отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодный отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

### VI. Показатели эффективности Программы

Экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 34190 тыс. рублей (в  ценах 2009года).

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии средств местного бюджета в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

VII. Целевые показатели энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Целевые  показатели для мониторинга реализации программных мероприятий рассчитываются в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в 2009 г., а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения.

При расчете значений целевых  показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях учитываются, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения в муниципальном образовании «город Саянск».

Целевые показатели для мониторинга реализации программных мероприятий уточняются ежегодно.

Перечень целевых  показателей для мониторинга реализации программных мероприятий приведены в Приложении № 1 к Программе.

VIII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программные мероприятия носят комплексный характер, направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на организационные мероприятия, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

IX.Оценка эффективности  реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1. Ежегодное  снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3% и 15% - за весь период реализации программы.

2. Получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск».

3. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов бюджетной сферы.

4. Полный  переход на приборный учет при расчетах организаций бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

5. Наличие энергетического паспорта, составленного на основании энергетического обследования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации, учреждении, жилищной сфере будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа.

X. Информационное обеспечение реализации Программы.

## Успешной реализации программы энергосбережения и энергоэффективности в значительной степени способствует широкое информационное обеспечение.

## В целях формирования энергосберегающего сознания у населения необходимо обеспечить:

## 1. Во всех учреждениях, организациях, предприятиях наличие информационных уголков с материалами об услугах фирм в этой области, информацией об энергетических характеристиках товаров.

## 2. Публичную информацию о позитивном опыте внедрения энергосберегающих технологий, освещение проводимой работы и достигнутых результатах по вопросам энергосбережения в средствах массовой информации, посредством выставок соответствующей литературы в библиотеках города.

## 3. Обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения.

## 4. Внедрение в программы учебного курса для учащихся общеобразовательных школ изучение основ энергосбережения.

## 5. Включение в планы работы учреждений культуры мероприятия, пропагандирующие энергосбережение.

## 6. Организацию в городе постоянно действующих мест размещения агитационной информации по энергосберегающей тематике с использованием наружной рекламы.

## 7. Проведение тематических собраний с населением, проживающим в многоквартирных домах.

## 8. Устройство информационных стендов в офисах управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд города, на предприятиях коммунальной инфраструктуры, размещения баннеров, плакатов на улицах города.

## 9. Разъяснительная работа с персоналом.

XI.Контроль

за ходом реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляющего, координацию работы, техническое регулирование, надзор по основным направлениям и оперативный контроль за ходом ее реализации возлагается на Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск».

Заместитель мэра городского округа

по вопросам жизнеобеспечения города  -

председатель Комитета по архитектуре,

жилищно -  коммунальному хозяйству,

транспорту и связи 							Ю.С.Перков

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | От 30.07.2010 № 110-37-582-10 |
| Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс.руб. | Объем финансирования,( тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | Учреждения бюджетной сферы | 2011г.-2013г. |  | Всего: | 5000 | 0 | 500 | 500 | 4000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 0 | 500 | 500 | 4000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | 2011г.-2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Учреждения бюджетной сферы | 2011г.-2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении | Учреждения бюджетной сферы | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления. | Учреждения бюджетной сферы | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение уровеня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Учреждения бюджетной сферы | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 125 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 125 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение информационно-пропагандистских мер | Учреждения бюджетной сферы | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 5125 | 0 | 525 | 525 | 4025 | 50 |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление образования | 2010г.-2014г. |  |  | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 2.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управление образования | 2010г. |  | Всего: | 2735 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия 19 шт. |  |  |  | Местный бюджет |  | 2280 |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 49 шт. |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
|  | холодная вода 19 шт. |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация и ремонт систем освещения в здания, стоениях, сооружениях в т.ч.: | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 10388 | 0 | 0 | 850 | 2338 | 7200 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10338 | 0 | 0 | 850 | 2338 | 7200 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 1300 шт. |  |  |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 |
| 2.3.2. | Установка автоматизированной системы управления освещением |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 3500 |
| 2.3.3. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  | 1288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1000 |
| 2.3.4. | Ремонт электрощитовых |  |  |  |  | 2150 | 0 | 0 | 50 | 550 | 1550 |
| 2.3.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников 1300 шт. |  |  |  |  | 1300 | 0 | 0 | 300 | 200 | 800 |
| 2.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление образования | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 3720 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3720 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 264 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 264 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 240 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 2.9. | Промывка системы отопления | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 188 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 188 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2.10. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | Управление образования | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 14849 | 0 | 56 | 606 | 6605 | 7582 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 14849 | 0 | 56 | 606 | 6605 | 7582 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  |  |  |  | 7950 | 0 | 0 | 500 | 3869 | 3581 |
| 2.10.2. | Остекление окон |  |  |  |  | 151 | 0 | 0 | 50 | 50 | 51 |
| 2.10.3. | Замена дверей запасных выходов |  |  |  |  | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| 2.10.4. | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1220 |
| 2.10.5. | Ремонт и приобретение тепловой завесы |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 2.10.6. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. |  |  |  |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1100 |
| 2.10.7. | Ремонт тепловых узлов |  |  |  |  | 1412 | 0 | 56 | 56 | 650 | 650 |
| 2.10.8. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  |  |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
|  | Всего по Управлению образования |  |  |  |  | 33618 | 2735 | 169 | 1569 | 11036 | 18109 |
|  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление культуры | 2010г.-2014г. |  |  | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 2.12. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управление культуры | 2010г. |  | Всего: | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия 10 шт. |  |  |  | Местный бюджет |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 5 шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | холодная вода 7 шт. |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 2.13. | Модернизация и ремонт систем освещения в зданиях, стоениях, сооружениях в т.ч.: | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 2541 | 0 | 0 | 178 | 1179 | 1184 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2541 | 0 | 0 | 178 | 1179 | 1184 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 320 шт. |  |  |  |  | 160 | 0 |  | 80 | 80 | 0 |
| 2.13.2. | Установка автоматизированной системы управления освещением |  |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 2.13.3. | Ремонт электрощитовых |  |  |  |  | 204 | 0 | 0 | 51 | 52 | 101 |
| 2.13.4. | Замена устаревших и нерабочих светильников 92 шт. |  |  |  |  | 177 | 0 | 0 | 47 | 47 | 83 |
| 2.14. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление культуры | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 635 | 0 | 50 | 0 | 0 | 585 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 635 | 0 | 50 | 0 | 0 | 585 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 111 | 0 | 27 | 27 | 25 | 32 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0 | 27 | 27 | 25 | 32 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 63 | 0 | 13 | 14 | 16 | 20 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 63 | 0 | 13 | 14 | 16 | 20 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 98 | 0 | 28 | 22 | 27 | 21 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 28 | 22 | 27 | 21 |
| 2.19. | Промывка системы отопления | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.20. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | Управление культуры | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 6838 | 0 | 1254 | 1290 | 1725 | 2569 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6838 | 0 | 1066 | 2190 | 2525 | 1057 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  |  |  |  | 5787 | 0 | 800 | 1000 | 1562 | 2425 |
| 2.20.2. | Остекление окон |  |  |  |  | 22 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 2.20.3. | Замена дверей запасных выходов |  |  |  |  | 232 | 0 | 24 | 78 | 74 | 56 |
| 2.20.4. | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 56 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 2.20.5. | Ремонт и приобретение тепловой завесы |  |  |  |  | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20.6. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. |  |  |  |  | 300 | 0 | 120 | 100 | 40 | 40 |
| 2.20.7. | Ремонт тепловых узлов |  |  |  |  | 275 | 0 | 117 | 73 | 42 | 43 |
| 2.20.8. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  |  |  | 101 | 0 | 76 | 21 | 2 | 2 |
|  | Всего по Управлению культуры |  |  |  |  | 11636 | 1338 | 1375 | 1534 | 2975 | 4414 |
|  | Управление по физической культуре спорту и туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление по физической культуре | 2010г.-2014г. |  |  | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 2.22. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управление по физической культуре | 2010г. |  | Всего: | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячая вода 9 шт. |  |  |  | Местный бюджет |  | 162 |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 3 шт. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | холодная вода 9 шт. |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 2.23. | Модернизация и ремонт систем освещения в здания, стоениях, сооружениях в т.ч.: | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 527 | 0 | 60 | 60 | 58 | 349 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 527 | 0 | 60 | 60 | 58 | 349 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 220 шт. |  |  |  |  | 178 | 0 | 60 | 60 | 58 | 0 |
| 2.23.2. | Замена устаревших и нерабочих светильников 697 шт. |  |  |  |  | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2.23.3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 500 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 2.28. | Промывка системы отопления | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.29. | Установка в душевых кабинах в плавательном бассейне "Дельфин" автоматического регулятора подачи воды | Управление по физической культуре | 2014г. |  | Всего: | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | Управление по физической культуре | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 4811 |  | 0 | 500 | 2077 | 2234 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4811 |  | 1785 | 720 | 292 | 2014 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  |  |  |  | 3911 | 0 | 0 | 500 | 2077 | 1334 |
| 2.30.2. | Замена утеплителя в стеклах металлического каркаса |  |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  | Итого по управлению по физической культуре, спорту и туризму |  |  |  |  | 6651 | 331 | 211 | 841 | 2410 | 2858 |
|  | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МУЗ "СГБ" | 2010г.-2014г. |  |  | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 2.32. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. |  |  |  | Всего: | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия 3 шт. |  |  |  | Местный бюджет: |  | 360 |  |  |  |  |
|  | горячая вода 3 шт. |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | холодная вода 2 шт. |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 2.33. | Модернизация и ремонт систем освещения в здания, стоениях, сооружениях в т.ч.: | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 3000 | 0 | 500 | 500 | 750 | 1250 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3000 | 0 | 500 | 500 | 750 | 1250 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.33.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 5000 шт. |  |  |  |  | 2500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| 2.33.2. | Замена устаревших и нерабочих светильников 1000 шт. |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 2.33.3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения в т.ч. | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 2180 | 0 | 680 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2180 | 0 | 680 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.34.1. | Установка регуляторов температуры ГВС в тепловых узлах |  |  |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2.34.2. | Замена трубопроводов |  |  |  |  | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.35. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 980 | 0 | 300 | 300 | 300 | 80 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 980 | 0 | 300 | 300 | 300 | 80 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 300 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.37. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 231 | 0 | 20 | 106 | 67 | 38 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 231 | 0 | 20 | 106 | 67 | 38 |
| 2.38. | Промывка системы отопления | МУЗ "СГБ" | 2011г.-2014г. |  | Всего: | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.39. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в т. ч. | МУЗ "СГБ" |  |  | Всего: | 31038 | 0 | 1053 | 1915 | 15555 | 12515 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 31038 | 0 | 1053 | 1915 | 15555 | 12515 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.39.1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом 1524 шт |  |  |  | Всего: | 22860 | 0 | 715 | 715 | 10715 | 10715 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 22860 | 0 | 715 | 715 | 10715 | 10715 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.2. | Замена дверей занасных выходов, подвалов, чердаков (180 шт.) |  |  |  | Всего: | 900 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 900 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.3. | Ремонт и приобретение тепловых завес |  |  |  | Всего: | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.4. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. |  |  |  | Всего: | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения , восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  |  | Всего: | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.6. | Установка автоматизированных узлов кправления тепловой энергией (10 ИТП) |  |  |  | Всего: | 3600 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3600 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МУЗ "Саянская городская больница": |  |  |  |  | 38339 | 450 | 2668 | 3436 | 17287 | 14498 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
|  | 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение добровольных энергетических обследований многоквартирных домов | Организации, члены СРО | 2010г.-2014г. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду экономного потребления энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация конкурсов среди предприятий жилищно-коммунальной сферы и организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом (управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.п.) на лучший проект по энергосбережению, в целях стимулирования применения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в процессе эксплуатации жилищного фонда. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
| 2.1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2010г.-2011г. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Всего: | 43242 |  | 43242 |  |  |  |
|  | тепловая энергия 280 шт. |  |  |  |  | 33600 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячая вода 268 шт. |  |  |  |  | 4824 | 0 | 4824 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодная вода 226 шт. |  |  |  |  | 4068 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергия 326 шт. |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. |  | 2010г.-2014г. |  | Всего: | 1536 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 2.3. | Ремонт и модернизация наружного освещения | Управляющие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  | Всего: | 1600 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4. | Регулировка и наладка систем теплоснабжения многоквартирных домов | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  | Всего: | 3800 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.5. | Промывка системы отопления | Управляющие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  | Всего: | 3656 | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 2.6. | Установка терморегуляторов на ГВС 326шт. | Управляющие компании, ТСЖ | 2010г.-2014г. |  | Всего: | 14344 | 0 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 |
| 2.7. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2010г.-2013г. |  | Всего: | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 |
|  | Итого по жилищной сфере: |  |  |  |  | 73178 | 0 | 51476 | 8234 | 7234 | 6234 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса | МУП "СТЭП" | 2010г.-2013г. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик. | МУП "СТЭП" | 2010г. | Собственные средства |  | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена тепловой изоляции на тепловых сетях. | МУП "СТЭП" | 2010г.-2014г. | Собственные средства |  | 48300 | 9300 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 |
|  | Разработка проектно-сметной документации для установки частотного преобразователя на сетевой насос. | МУП "СТЭП" | 2010г. | Собственные средства |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка частотного преобразователя для управления работой электродвигателей насосных установок ПНС и насоса нового поколения к нему. | МУП "СТЭП" | 2011г. | Собственные средства |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации для установки частотного преобразователя на подпиточный насос. | МУП "СТЭП" | 2011г. | Собственные средства |  | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка подпиточных насосов с частотным преобразователем | МУП "СТЭП" | 2012г. | Собственные средства |  | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 |
|  | Установка сетевых насосов | МУП "СТЭП" | 2013г.-2014г. | Собственные средства |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 59389 | 11059 | 12030 | 13100 | 10800 | 12400 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация насосных станций I -V подъёмов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010г-2014г. | Собственные средства |  | 26016 | 8316 | 13500 | 1600 | 2600 | 0 |
|  | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий: | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010г-2014г. | Собственные средства |  | 30300 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 12800 |
|  | Замена ламп освещения на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010г-2014г. | Собственные средства |  | 285,2 | 31,4 | 171,5 | 0 | 55,7 | 26,6 |
|  | Утепление перегородок между трансформаторной камерой и машинным залом павильонов скважин - ( 14 шт.) | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010г-2014г. | Собственные средства |  | 1400,7 | 583 | 499,3 | 0 | 221,2 | 97,2 |
|  | Утепление дверей в павильонах скважин - ( 14 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция строительной части станции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уменьшение количества оконных проёмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена оконных рам на стеклопакеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление дверей и ворот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление кабельных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление вентиляционных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство вентиляторного теплообмена воздуха в машинных залах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена устаревших регистров отопления на современные алюминиевые радиаторы с повышенной теплоотдачей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция электробойлеров и систем отопления с применением схем автоматики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция помещений диспетчерских с использованием современных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На объекте «База- Водоканал-Сервис»: | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010г-2014г. | Собственные средства |  | 953 | 125 | 254 | 280 | 163,2 | 130,8 |
|  | Замена оконных рам на стеклопакеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учёта горячей воды и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка новой системы горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдения режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 58955 | 9055 | 14425 | 1880 | 20540 | 13055 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | 286891 | 24968 | 82879 | 31119 | 76307 | 71618 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 95369 | 4854 | 4948 | 7905 | 37733 | 39929 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 191522 | 20114 | 77931 | 23214 | 38574 | 31689 |
|  | Заместитель мэра городского округа-председатель комитета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи |  |  |  | Ю.С.Перков |  |

# Приложение №2

к Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

муниципального образования «город Саянск»

на 2010-2014 годы»

от  30.07.2010г.  № 110-37-582-10

Целевые показатели

(определенные постановлением Правительства  РФ от 31.12.2009 г.

№ 1225)

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

  - Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности :

Таблица 1.1а (фактические условия)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем валового муниципального продукта | тыс. руб | 11454 200 | 12887 100 | 13312 400 | 15127 800 | 16428 500 | 17658 100 | 19223 800 | 20185 000 |
| 2 | Объем энергозатрат региона (электрическая и тепловая энергия, природный газ) | т.у.т. | 151116 300 | 149617 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 |
| 3 | Энергоемкость валового регионального продукта (п.2/п.1) | т.у.т./ тыс.руб. | 13,19 | 11,61 | 10,97 | 9,65 | 8,89 | 8,27 | 7,6 | 7,23 |

  - Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 1.2

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии на территории субъекта РФ, муниципального образования, всего | тыс. кВтч | 104177 | 103145 | 100666 | 100666 | 100666 | 100666 | 100666 | 100666 |
| 2 | Объем потребляемой электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 97591 | 95734 | 92191 | 90470 | 98357 | 93109 | 90556 | 88139 |
| 3 | Доля объема электроэнергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребленной электроэнергии (п.2/п.1 х 100 %) | % | 93,7 | 92,81 | 91,6 | 89,9 | 97,7 | 92,5 | 90 | 87,6 |

  - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 1.3

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании, всего | Гкал | 416,95 | 401,61 | 392,04 | 392,04 | 392,04 | 392,04 | 392,04 | 392,04 |
| 2 | Объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 35,7 | 40,81 | 42,33 | 45,7 | 370,9 | 360,3 | 350,1 | 340,4 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой тепловой энергии (п.2/п.1 х 100%) | % | 8,6 | 10,2 | 10,8 | 11,7 | 94,6 | 91,9 | 89,3 | 86,8 |

  - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 1.4

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления воды в муниципальном образовании, всего | тыс. м³ | 3774,47 | 3190,32 | 3190,32 | 3190,32 | 3471 | 3371 | 3276 | 3187 |
| 2 | Объем потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м³ | 844,37 | 888,69 | 1013,7 | 1029 | 3471 | 3371 | 3276 | 3187 |
| 3 | Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой воды (п.2/п.1 х 100%) | % | 22,3 | 27,9 | 31,8 | 32,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов:

Таблица 1.5

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общий объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии (п.1 + п.2 приведенные к т.у.т.) | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства (строка 3 (n+1) – строка 3 (n) ) | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 1.6

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общий объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии (строка 3 таблицы 1.6.) | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем производства энергетических ресурсов | т.у.т. | 151116 300 | 149617 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 | 146021 700 |
| 3 | Доля выработки энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме выработки (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной, муниципальной программы:

Таблица 1.7

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 234 | 373 | 238 | 250 | 258 | 260 | 260 | 260 |
| 2 | Общий объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 24968 | 104512 | 48769 | 61810 | 46832 |
| 3 | Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению (п.1/п.2 х 100%) | % |  |  |  | 1 | 0,25 | 0,53 | 0,42 | 0,56 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для сопоставимых условий к 2007г):

  - Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 2.1 (сопоставимые условия к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем сэкономленной электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0 | 12480 | 17533 | 27961 | 33962 | 38858 | 44150 | 47067 |  |
| 2 | Стоимость сэкономленной электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 3,57 | 5,01 | 7,99 | 9,76 | 11,1 | 12,62 | 13,45 |

  - Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 2.2(сопоставимые условия к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем сэкономленной тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 0 | 49,95 | 70,17 | 111,91 | 135,9 | 155,52 | 176,7 | 188,38 |
| 2 | Стоимость сэкономленной тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 15,24 | 21,41 | 34,14 | 41,46 | 47,45 | 53,91 | 57,47 |

  - Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 2.3.б (сопоставимые условия к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем сэкономленной воды в натуральном выражении | тыс. м³ | 0 | 452,2 | 635,2 | 1013 | 1230 | 1408 | 1600 | 1705 |
| 2 | Стоимость сэкономленной воды | тыс. руб. | 0 | 2,35 | 3,3 | 5,27 | 6,4 | 7,32 | 8,32 | 8,87 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

  - Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

Таблица 3.1

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общая отапливая площадь бюджетных учреждений | м² | 126247 | 129782 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 |
| 2 | Объем потребляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал | 33408 | 34064 | 35128 | 35128 | 34104 | 33111 | 32147 | 31211 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | Гкал | 13616 | 14815 | 14887 | 18935 | 34104 | 33111 | 32147 | 31211 |
| 4 | Общая отапливая площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребленную тепловую энергию проводятся с использованием приборов учета | м² | 41090 | 41256 | 44171 | 78384 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии (п.3/п.4) | Гкал/м² | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 0,24 | 0,158 | 0,154 | 0,149 | 0,145 |

  - Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

Таблица 3.2

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общая отапливая площадь бюджетных учреждений | м² | 126247 | 129782 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 | 215234 |
| 2 | Объем потребляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал | 33408 | 34064 | 35128 | 35128 | 34104 | 33111 | 32147 | 31211 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую проводятся с использованием расчетных способов | Гкал | 19792 | 19249 | 20241 | 16193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая отапливая площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребленную тепловую энергию проводятся с использованием расчетных способов | м² | 85158 | 88525 | 171063 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии (п.3/п.4) | Гкал/м² | 0,232 | 0,217 | 0,118 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица 3.3

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.1.) | Гкал/м² | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 0,24 | 0,158 | 0,154 | 0,149 | 0,145 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | Гкал/м² | 0,03 | -0,02 | -0,1 | -0,08 | -0,004 | -0,005 | -0,004 |  |

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица 3.4

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.2.) | Гкал/м² | 0,232 | 0,217 | 0,118 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | Гкал/м² | -0,015 | -0,099 | 0 | -0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с  использованием приборов учета:

Таблица 3.5

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (строка 5 таблицы 3.2.) | Гкал/м² | 0,232 | 0,217 | 0,118 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.1.) | Гкал/м² | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 0,24 | 0,158 | 0,154 | 0,149 | 0,145 |
| 3 | Отношение удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 70,3 | 60,28 | 34,7 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношения удельного расхода (строка 3 (n+1) – строка 3 (n) ) | % | -10,02 | -25,58 | -31,9 | -2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека):

Таблица 3.6

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях | чел. | 77283 | 82124 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |
| 2 | Объем потребляемой воды бюджетными учреждениями | м³ | 249152 | 151849 | 166109 | 166109 | 161271 | 156574 | 152014 | 147589 |
| 3 | Объем потребляемой воды, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | м³ | 150374 | 67589 | 94225 | 108602 | 161271 | 156574 | 152014 | 147589 |
| 4 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях, в которых расчеты за потребленную воду проводятся с использованием приборов учета | чел. | 61363 | 66603 | 76178 | 78709 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |
| 5 | Удельный расход воды (п.3/п.4) | м³/чел | 2,45 | 1,01 | 1,24 | 1,38 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,66 |

  - Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека):

Таблица 3.7

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях | чел. | 77283 | 82124 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |
| 2 | Объем потребляемой воды бюджетными учреждениями | м³ | 249152 | 151849 | 166109 | 166109 | 161271 | 156574 | 152014 | 147589 |
| 3 | Объем потребляемой воды, расчеты за которую проводятся с применением расчетных способов | м³ | 98778 | 84260 | 71884 | 57507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях, в которых расчеты за потребленную воду проводятся с применением расчетных способов | чел. | 15920 | 15521 | 12657 | 10126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расход воды (п.3/п.4) | м³/чел | 6,20 | 5,43 | 5,68 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

Таблица 3.8

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.6.) | м³/чел | 2,45 | 1,01 | 1,24 | 1,38 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,66 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/чел | -1,44 | 0,23 | 0,23 | 0,14 | 0,44 | -0,06 | -0,05 |  |

  - Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

Таблица 3.9

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (строка 5 таблицы 3.7.) | м³/чел | 6,20 | 5,43 | 5,68 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/чел | -0,77 | 0,25 | 0 | -5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с  использованием приборов учета:

Таблица 3.10

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (строка 5 таблицы 3.7.) | м³/чел | 6,20 | 5,43 | 5,68 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.6.) | м³/чел | 2,45 | 1,01 | 1,24 | 1,38 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,66 |
| 3 | Отношение удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 2,53 | 5,38 | 4,58 | 4,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношения удельного расхода воды (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | % | 2,85 | -,08 | -0,46 | -4,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека):

Таблица 3.11

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях | чел. | 77283 | 82124 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |
| 2 | Объем потребляемой электрической энергии бюджетными учреждениями | кВтч | 7950779 | 8634900 | 8259220 | 8011443 | 7763669 | 7515890 | 7268114 | 7020337 |
| 3 | Объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | кВтч | 7950779 | 8634900 | 8259220 | 8011443 | 7763669 | 7515890 | 7268114 | 7020337 |
| 4 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях, в которых расчеты за потребленную электрическую энергию проводятся с использованием приборов учета | чел. | 77283 | 82124 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии (п.3/п.4) | кВтч/чел | 102,9 | 105,1 | 92,97 | 90,18 | 87,4 | 84,6 | 81,8 | 79,03 |

  - Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов (в расчете на 1 человека):

Таблица 3.12

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях | чел. | 77283 | 82124 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 | 88835 |  |
| 2 | Объем потребляемой электрической энергии бюджетными учреждениями | кВтч | 7950779 | 8634900 | 8259220 | 8011443 | 7763669 | 7515890 | 7268114 | 7020337 |  |
| 3 | Объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии, расчеты за которую проводятся с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общее количество сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях, в которых расчеты за потребленную электрическую энергию проводятся с применением расчетных способов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Удельный расход электрической энергии (п.3/п.4) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

Таблица 3.13

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.11.) | кВтч/чел | 102,9 | 105,1 | 92,97 | 90,18 | 87,4 | 84,6 | 81,8 | 79,03 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | кВтч/чел | 2,2 | -12,13 | -2,79 | -2,78 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |  |

  - Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

Таблица 3.14

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (строка 5 таблицы 3.12.) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с  использованием приборов учета:

Таблица 3.15

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (строка 5 таблицы 3.12.) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 5 таблицы 3.11.) | кВтч/чел | 102,9 | 105,1 | 92,97 | 90,18 | 87,4 | 84,6 | 81,8 | 79,03 |
| 3 | Отношение удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 3.16

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |  |
| 1 | Объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | кВтч | 7950779 | 8634900 | 8259220 | 8011443 | 7763669 | 7515890 | 7268114 | 7020337 |  |
| 2 | Общий объем потребляемой электрической энергии бюджетными учреждениями | кВтч | 7950779 | 8634900 | 8259220 | 8011443 | 7763669 | 7515890 | 7268114 | 7020337 |  |
| 3 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями (п.1/п.2 х 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 3.17

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребляемой бюджетными учреждениями тепловой энергии, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | Гкал | 13616 | 14815 | 14887 | 18935 | 34104 | 33111 | 32147 | 31211 |
| 2 | Общий объем потребляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал | 33408 | 34064 | 35128 | 35128 | 34104 | 33111 | 32147 | 31211 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями (п.1/п.2 х 100%) | % | 40,8 | 43,5 | 42,4 | 53,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 3.18

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребляемой бюджетными учреждениями воды, расчеты за которую проводятся с использованием приборов учета | м³ | 150374 | 67589 | 94225 | 108602 | 161271 | 156574 | 152014 | 147589 |
| 2 | Общий объем потребляемой воды бюджетными учреждениями | м³ | 249152 | 151849 | 166109 | 166109 | 161271 | 156574 | 152014 | 147589 |
| 3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями (п.1/п.2 х 100%) | % | 60,3 | 44,5 | 56,7 | 65,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 3.19

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребляемого бюджетными учреждениями природного газа, расчеты за который проводятся с использованием приборов учета | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем потребляемого природного газа бюджетными учреждениями | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 3.20 а (фактические условия)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. | тыс. руб. | 18909 | 20479 | 25298 | 24539 | 23780 | 23021 | 22262 | 21503 |
| 2 | Общий объем бюджета | тыс. руб. | 590438 | 731004 | 642246 | 636545 | 666574 | 650596 | 648895 | 648895 |
| 3 | Доля расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |

Таблица 3.20 б (сопоставимые условия к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в ценах 2007 г.). | тыс. руб. | 18909 | 20479 | 25298 | 24539 | 23780 | 23021 | 22262 | 21503 |
| 2 | Общий объем бюджета (в ценах 2007 г.) | тыс. руб. | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 |
| 3 | Доля расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |

  - Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 3.21а (фактические условия)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Динамика объема бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | % | -04 | 1,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |

Таблица 3.21б (в сопоставимых условиях к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| 2 | Динамика объема бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | % | -0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |  |

  - Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива:

Таблица 3.22

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем бюджета | тыс. руб. | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 | 590438 |
| 3 | Доля расходов (п.1/п.2 х 100 %) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива:

Таблица 3.23

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива (строка 1 таблицы 3.22) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динамика расхода бюджета на предоставление субсидий (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование:

Таблица 3.24

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Количество бюджетных учреждений, завершивших обязательное энергетическое обследование | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 |
| 2 | Количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Шт. | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Доля учреждений (п.2/п.1 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 |

  - Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками:

Таблица 3.25

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Количество энергосервисных договоров, заключенных государственными, муниципальными заказчиками | Шт. | 0 | 0 | 0 | 48 | 126 | 126 | 126 | 126 |

  - Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры:

Таблица 3.26

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество государственных, муниципальных заказчиков | Шт. | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | Количество государственных, муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры | Шт. | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (п.2/п.1 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных,  муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении):

Таблица 3.27

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4854 | 25581 | 25555 | 23236 | 15143 |
| 2 | Общая стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд | тыс. руб. | 119546 | 116713 | 146899 | 152775 | 158651 | 158651 | 158651 | 158651 |
| 3 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 16,1 | 16,1 | 14,6 | 9,5 |

  - Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя):

Таблица 3.28

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем денежных средств бюджета субъекта РФ, муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 15528 | 22399 | 19717 | 19717 | 19717 | 19717 | 19717 | 19717 |
| 2 | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки | чел. | 13924 | 12933 | 11277 | 11277 | 11277 | 11277 | 11277 | 11277 |
| 3 | Удельный расход бюджета (п.1/п.2) | тыс. руб./чел. | 1,12 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.1

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в жилых домах (за исключением многоквартирных), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 4382138 | 5424704 | 5818667 | 5644107 | 5469547 | 5294987 | 5120427 | 4945867 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в жилых домах (за исключением многоквартирных) | тыс. кВтч | 4382138 | 5424704 | 5818667 | 5644107 | 5469547 | 5294987 | 5120427 | 4945867 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2 х 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.2

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 240435 52 | 389054 23 | 378043 26 | 367638 40 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах | тыс. кВтч | 381065 80 | 385140 90 | 400725 86 | 400725 86 | 400725 86 | 389054 23 | 378043 26 | 367638 40 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2 х 100 %) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.3

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВтч | 33090 646 | 32676 068 | 33109 248 | 33109 248 | 40072 586 | 38905 423 | 37804 326 | 36763 840 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах | тыс. кВтч | 38106 580 | 38514 090 | 40072 586 | 40072 586 | 40072 586 | 38905 423 | 3737804 326 | 36763 840 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2 х 100%) | % | 86,8 | 84,8 | 82,6 | 82,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных домов):

Таблица 4.4

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов) | Гкал | 33 | 48 | 134,7 | 298,6 | 830,7 | 806,5 | 783 | 760 |
| 2 | Общий объем потребления тепловой энергии в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | Гкал | 799,6 | 800,56 | 864,58 | 855,6 | 830,7 | 806,5 | 783 | 760 |
| 3 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии (п.1/п.2 х 100%) | % | 4,13 | 5,99 | 15,6 | 34,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.5

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301308 | 292780 | 284722 |
| 2 | Общий объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал | 339467 | 321936 | 310347 | 310347 | 310347 | 301308 | 292780 | 284722 |
| 3 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.6

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов) | м³ | 11534 | 11234 | 12752 | 12752 | 14169 | 13756 | 13355 | 12966 |
| 2 | Общий объем потребления воды в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | м³ | 12816 | 12483 | 14169 | 14169 | 14169 | 13756 | 13355 | 12966 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100%) | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в  многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.7

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637129 | 2560 319 | 2487 858 | 2419 384 |
| 2 | Общий объем потребления воды в многоквартирных домах | м³ | 3204166 | 2946452 | 2637129 | 2637129 | 2637129 | 2560 319 | 2487 858 | 2419 384 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной	 квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.8

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м³ | 28996 | 94086 | 208609 | 210700 | 2637129 | 2560319 | 2487858 | 2419384 |
| 2 | Общий объем потребления воды в многоквартирных домах | м³ | 3204166 | 2946452 | 2637129 | 2637129 | 2637129 | 2560 319 | 2487 858 | 2419 384 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100 %) | % | 0,9 | 3,2 | 7,9 | 8,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.9

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов) | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем потребления природного газа в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов потребляемого природного газа (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

Таблица 4.10

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объем потребления природного газа в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем потребления природного газа в многоквартирных домах | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов потребляемого природного газа (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование:

Таблица 4.11

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Количество жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 | 168 | 241 |

  - Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов:

Таблица 4.12

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Количество жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | Шт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 | 168 | 241 |
| 2 | Общее количество жилых домов | Шт. | 146 | 158 | 199 | 221 | 226 | 232 | 238 | 241 |
| 3 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 33,6 | 70,6 | 100 |

  - Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.13

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (П51+П53) | Гкал | 33 | 48 | 134,7 | 298,6 | 830,7 | 302114,5 | 293563 | 285482 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за тепловую энергию в которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м² | 4200 | 6700 | 8400 | 12300 | 44475 | 918400 | 918400 | 918400 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии (п.1/п.2) | Гкал/м² | 0,008 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |

  - Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.14

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)(П50-П51) | Гкал | 766,6 | 752,56 | 729,88 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за тепловую энергию в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)(П66) | м² | 3100 | 2700 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии (п.1/п.2) | Гкал/м² | 0,25 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.15. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.13) | Гкал/м² | 0,008 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | Гкал/м² | -0,001 | 0,13 | 0 | 0 | 0,31 | -0,01 | -0,01 |  |

Таблица 4.15. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.13) | Гкал/м² | 0,008 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г. ) | Гкал/м² | -0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,322 | 0,312 | 0,302 |  |

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.16. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.14) | Гкал/м² | 0,25 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | Гкал/м² | 0,03 | -0,14 | -0,03 | -0,11 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4.16. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.14) | Гкал/м² | 0,25 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г. ) | Гкал/м² | 0,03 | -0,11 | -0,14 | -0,25 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.17. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.14) | Гкал/м² | 0,25 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.13) | Гкал/м² | 0,008 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 ) |  | 31,25 | 40 | 7 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода электроэнергии (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | Гкал/м² | 8,75 | -33 | -1,5 | -5,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4.17. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкал/м² | 0,25 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м² | 0,008 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 ) |  | 31,25 | 40 | 7 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода тепловой энергии к уровню 2007 г. (строка 3 (n+1) – строка 3 за 2007г. ) |  | 8,75 | -24,25 | -25,75 | -31,25 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.18.

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета(П55+П57) | м³ | 11534 | 11234 | 12752 | 12752 | 2651 298 | 2574 075 | 2501 213 | 2432 350 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление воды в которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м² | 6500 | 8620 | 12814 | 16714 | 918400 | 918400 | 918400 | 918400 |
| 3 | Удельный расход воды (п.1/п.2) | м³/м² | 1,77 | 1,3 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 2,8 | 2,72 | 2,65 |

  - Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.19.

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)(П55-П54) | м³ | 1282 | 1249 | 1417 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление воды в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м² | 800 | 780 | 886 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход воды (п.1/п.2) | м³/м² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.20. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.18) | м³/м² | 1,77 | 1,3 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 2,8 | 2,72 | 2,65 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/м² | -0,47 | -0,31 | -0,23 | 2,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 |  |

Таблица 4.20. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м³/м² | 1,77 | 1,3 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 2,8 | 2,72 | 2,65 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г. ) | м³/м² | -0,47 | -0,78 | -1,01 | 1,1 | 0,93 | 0,95 | 0,88 |  |

  - Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.21. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.19) | м³/м² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4.21. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м³/м² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г. ) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | -1,6 |  |  |  |  |

  - Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.22. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.19) | м³/м² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.18) | м³/м² | 1,77 | 1,3 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 2,8 | 2,72 | 2,65 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 ) | % | 0,9 | 1,23 | 1,62 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода воды (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | м³/м² | 0,33 | 0,39 | -0,41 | -2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.22. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (таблица 4.21 б) | м³/м² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (таблица 4.20 б) | м³/м² | 1,77 | 1,3 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 2,8 | 2,72 | 2,65 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 ) |  | 0,9 | 1,23 | 1,62 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода воды к уровню 2007 г. (строка 3 (n+1) – строка 3 за 2007г. ) |  | 0,33 | 0,72 | 1,2 | -0,9 |  |  |  |  |

  - Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.23

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч | 4382138 | 5424704 | 5818667 | 5644107 | 29513 099 | 44200 410 | 42924 753 | 41709707 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление электрической энергии которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м² | 7300 | 9400 | 13700 | 17600 | 685672 | 918400 | 918400 | 918400 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии (п.1/п.2) | тыс. кВтч/м² | 600 | 577 | 425 | 321 | 43 | 48 | 47 | 45 |

  - Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.24

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление электрической энергии в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии (п.1/п.2) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.25. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблицы 4.23) | тыс. кВтч/м² | 600 | 577 | 425 | 321 | 43 | 48 | 47 | 45 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | тыс. кВтч/м² | -23 | -152 | -104 | -278 | 5 | -1 | -2 |  |

Таблица 4.25. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч/м² | 600 | 577 | 425 | 321 | 43 | 48 | 47 | 45 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г.) | тыс. кВтч/м² | -23 | -175 | -279 | -557 | -552 | -553 | -555 |  |

  - Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.26. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.24) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.26. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г.) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.27. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.24) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.23) | тыс. кВтч/м² | 600 | 577 | 425 | 321 | 43 | 48 | 47 | 45 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода электрической энергии (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.27. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 1 таблицы 4.26 б) | тыс. кВтч/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (таблица 4.25 б) | тыс. кВтч/м² | 600 | 577 | 425 | 321 | 43 | 48 | 47 | 45 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода электрической энергии к уровню 2007 г. (строка 3 (n+1) – строка 3 за 2007г. ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

Таблица 4.28

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление природного газа в которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход природного газа (п.1/п.2) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

Таблица 4.29

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потребления природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление природного газа в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход природного газа (п.1/п.2) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.30. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблицы 4.28) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода природного газа (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.30. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода природного газа к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г.) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.31. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.29) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода природного газа (строка 1 (n+1) – строка 1(n) ) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.30. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода природного газа к уровню 2007 г. (строка 1 (n+1) – строка 1 за 2007г.) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):

Таблица 4.32. а (для фактических условий)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.29) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.28) | м³/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода природного газа (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.32. б (для  сопоставимых условий к уровню 2007 г.)

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (таблица 4.31 б) | м³/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (таблица 4.30 б) | м³/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода природного газа к уровню 2007 г. (строка 3 (n+1) – строка 3 за 2007г. ) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями:

Таблица 5.1

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Вырабатывается электрической энергии тепловыми электростанциями | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потреблено топлива тепловыми электростанциями для выработки электроэнергии | тыс. т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии (п.2/п.1) | т.у.т./ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение удельного расхода топлива (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | т.у.т./ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии:

Таблица 5.2

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Вырабатывается тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потреблено топлива для выработки тепловой энергии | т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (п.2/п.1) | т.у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение удельного расхода топлива (строка 3 (n+1) – строка 3(n) ) | т.у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям:

Таблица 5.3

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Фактические объемы потерь электрической энергии при транспортировке | тыс. кВтч | 13091 619 | 11976 690 | 12303 654 | 12303 654 | 12303 654 | 12303 654 | 12303 654 | 12303 654 |
| 2 | Общий объем транспортируемой электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес потерь (п.1/п.2 х 100%) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение фактического объема потерь (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче:

Таблица 5.4

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Фактические объемы потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 79753 | 136166 | 140010 | 140010 | 140010 | 140010 | 140010 | 140010 |
| 2 | Общий объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес потерь (п.1/п.2 х 100%) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение фактического объема потерь (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче:

Таблица 5.5

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы потерь воды энергии при ее передаче | м³ | 203000 | 193000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 |
| 2 | Общий объем добываемой воды | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес потерь (п.1/п.2 х 100%) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение фактического объема потерь (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды:

Таблица 5.6

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Объемы электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | 2022 598 | 2007 568 | 1713 954 | 1713 954 | 1713 954 | 1713 954 | 1713 954 | 1713 954 |
| 2 | Изменение фактического объема электрической энергии (строка 1 (n+1) – строка 1 (n) ) | тыс. кВтч | -15030 | -293614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

6.1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием:

Таблица 6.1

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием | Шт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Динамика количества транспортных средств (строка 2 (n+1) – строка 2 (n) ) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом:

Таблица 6.2

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план |
| 1 | Общее количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальном образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Динамика количества транспортных средств (строка 2 (n+1) – строка 2 (n) ) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель мэра городского округа-

председатель Комитета по архитектуре,

жилищно-коммунальному строительству,

транспорту и связи                                                                               Ю.С.Перков