Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	29.05.2013	№	110-37-668-13

г.Саянск

Об определении границ эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения между ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и собственниками помещений многоквартирных домов, включая ТСЖ, управляющие организации, а также ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и казенными, бюджетными, автономными муниципальными учреждениями на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»

В целях обеспечения стабильного предоставления коммунальных услуг и безаварийной работы инженерных сетей и коммуникаций, упорядочения договорных отношений и определения границ эксплуатационной ответственности по инженерным сетям между ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами собственников жилья, управляющими организациями, а также ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и казенными, бюджетными, автономными муниципальными учреждениями (далее муниципальные учреждения), руководствуясь Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить заключение договоров на поставку энергоносителей для подведомственных объектов.

При заключении договоров руководствоваться приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих (сетевых) организаций при заключении договоров на поставку соответствующего вида ресурса с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, муниципальными учреждениями, собственниками жилых и нежилых помещений, товариществами собственников жилья (ТСЖ), управляющими организациями, арендаторами помещений подписывать акт разграничения эксплуатационной ответственности.

При оформлении акта разграничения эксплуатационной ответственности руководствоваться приложениями №№1, 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н.Щеглов

Исп.Добрынина Т.М.

Тел.52677

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от 29.05.2013 № 110-37-668-13

Границы эксплуатационной ответственности между ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и муниципальными учреждениями.

1. Водоснабжение.

1) Наружные сети, включая водопроводный колодец в точке подключения,

запорную арматуру в колодце, участок трубопровода до места соединения прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в здание находится на обслуживании организации – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал – Сервис» (далее – МУП «Водоканал-Сервис»);

2) Внутренние сети водоснабжения от прибора учета находятся

на обслуживании учреждения, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание;

3) При наличии транзитного трубопровода водоснабжения в подвальном помещении здания, его обслуживание осуществляет МУП «Водоканал-Сервис»;

4) Герметизацию вводов сетей водоснабжения обеспечивает учреждение,

в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание;

5) Герметизацию вводов сетей водоснабжения, проходящих транзитом через подвальное помещение здания, обеспечивает МУП «Водоканал-Сервис».

2. Водоотведение.

1) Наружные сети канализации, включая выпуски хозяйственно – бытовых стоков от наружной стены здания до выпускных колодцев, выпускные колодцы, находятся на обслуживании организации – МУП «Водоканал-Сервис»;

2) Внутридомовые сети водоотведения, включая канализационные выпуски хозяйственно-бытовых стоков до наружной стены здания находятся на обслуживании учреждения, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

3) Герметизацию вводов сетей обеспечивает учреждение, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

3. Теплоснабжение.

1) Наружные сети, включая тепловую камеру в точке подключения, запорную арматуру в камере, участок теплотрассы до места соединения прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в здание находятся на обслуживании организации – муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (далее – МУП «СТЭП»);

2) Внутренние сети теплоснабжения от прибора учета, тепловой узел находятся на обслуживании учреждения, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

3) При наличии транзитного трубопровода теплоснабжения в подвальном

помещении здания, его обслуживание осуществляет МУП «СТЭП»;

4) Герметизацию вводов сетей теплоснабжения обеспечивает учреждение, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

5) Герметизацию вводов сетей теплоснабжения, проходящих транзитом через подвальное помещение здания, обеспечивает МУП «СТЭП»;

- Электроснабжение.

1) Наружные сети электроснабжения, от трансформаторной подстанции до вводно-распределительного узла (далее ВРУ), включая кабель и кабельный наконечник находятся на обслуживании организации, осуществляющей электроснабжение здания.

2) Внутренние сети электроснабжения, включая ВРУ находятся на обслуживании учреждения, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

3) Герметизацию вводов сетей электроснабжения обеспечивает учреждение, в собственности (аренде, оперативном управлении) которого находится данное здание.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» 								М.Н.Щеглов

Исп.Добрынина Т.М.

Тел.52677

Приложение №2

к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от 29.05.2013 № 110-37-668-13

Границы эксплуатационной ответственности по инженерным сетям между ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями и собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, включая ТСЖ, управляющие организации

1.	Водоснабжение.

1) Наружные сети, включая водопроводный колодец в точке подключения,

запорную арматуру в колодце, участок трубопровода до стены здания находится на обслуживании организации – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал – Сервис» (далее – МУП «Водоканал-Сервис»);

2) Внутридомовые сети водоснабжения от наружной стены здания

находятся на обслуживании собственников помещений многоквартирных домов или управляющей организации, заключившей договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

3) При наличии транзитного трубопровода водоснабжения в подвальном помещении многоквартирного дома, его обслуживание осуществляет МУП «Водоканал-Сервис»;

4) Герметизацию вводов сетей водоснабжения обеспечивают собственники

помещений многоквартирного дома или управляющая организация, заключившая договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

5) Герметизацию вводов сетей водоснабжения, проходящих транзитом через подвальное помещение многоквартирного дома, обеспечивает МУП «Водоканал-Сервис».

2.Водоотведение.

1) Наружные сети канализации, включая выпуски хозяйственно- бытовых стоков от наружной стены здания до выпускных колодцев, выпускные колодцы, находятся на обслуживании организации - МУП «Водоканал-Сервис»;

2) Внутридомовые сети водоотведения, включая канализационные выпуски хозяйственно-бытовых стоков до наружной стены здания находятся на обслуживании собственников многоквартирных домов или управляющей организации, заключившей договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

3) Герметизацию вводов сетей водоотведения обеспечивают собственники помещений многоквартирных домов или управляющая организация, заключившая договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома.

3.Теплоснабжение.

- Наружные сети, включая тепловую камеру в точке подключения, запорную арматуру в камере, участок теплотрассы до наружной стены здания находятся на обслуживании организации - муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (далее – МУП «СТЭП»);

- Внутренние сети теплоснабжения от наружной стены здания, тепловой узел находятся на обслуживании собственников помещений или управляющей организации, заключившей договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

- При наличии транзитного трубопровода теплоснабжения в подвальном помещении многоквартирного дома, его обслуживание осуществляет МУП «СТЭП»;

4) Герметизацию вводов сетей теплоснабжения обеспечивают собственники помещений многоквартирных домов или управляющая организация, заключившая договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

5) Герметизацию вводов тепловых сетей, проходящих транзитом через

подвальное помещение многоквартирного дома, обеспечивает МУП «СТЭП».

4.	Электроснабжение.

- Наружные сети электроснабжения, от трансформаторной подстанции до вводно-распределительного узла (далее ВРУ), включая кабель и кабельный наконечник находятся на обслуживании организации, осуществляющей электроснабжение здания;

2) Внутренние сети электроснабжения, включая ВРУ находятся на обслуживании собственников помещений многоквартирных домов или управляющей организации, заключившей договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома;

3) Герметизацию вводов сетей электроснабжения обеспечивают собственники помещений многоквартирных домов или управляющая организация, заключившая договор с собственниками помещений на содержание и ремонт многоквартирного дома.

Мэр городского округа

муниципального образовании

«город Саянск»								М.Н.Щеглов

Исп.Добрынина Т.М.

Тел.52677