Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Саянск» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.02.2026 № 110-37-128-26

В целях приведения Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Саянск» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Саянск» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.02.2026 № 110-37-128-26, опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» http://sayansk-pravo.ru от 06.02.2026 № 2044) следующие изменения:

1.1. Таблицу 11. - Количество сил и средств в зоне ответственности филиала Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций раздела 3. «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 11. - Количество сил и средств в зоне ответственности филиала Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации, адрес места расположения, номер телефона | Функциональ-ная группа | Выделяемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |  |
| Филиал Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания», Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, строение 1, телефон: 8(39553)6-13-59 | диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | Центральный склад |  |  |
|  | аварийная бригада – 19 чел. | 1. Малая механизация: - мотопомпы – 1 ед.; - бензиновые генераторы до 3-х кВт – 2 ед.; - переносная мачта освещения – 1 ед. 2. Спецтехника ИЭТР: - экскаватор (ЕК 18-26) – 1 ед. - кран (МАЗ 5337 СМК-101) – 1 ед. - фронтальный погрузчик (Bobcat) – 1 ед. 3. Техника для перевозки людей: - газель - 1 ед.; - камаз – 1шт. | 1 | било 3.169.15.02.01 | 630 шт |
|  |  |  | 2 | билодержатель ММТ 02.00.023 | 60 шт |
|  |  |  | 3 | бурт ПВХ с зубчатой поверхностью D315 PN10 | 2 шт |
|  |  |  | 4 | бурт ПВХ с зубчатой поверхностью D400 PN10 | 2 шт |
|  |  |  | 5 | втулка оси люльки Ч.ВО.63.00.000 (ВРС-125) | 8 шт |
|  |  |  | 6 | лента конвейерная 2-Ш-1600-5-ТК 200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ | 49,6 м2 |
|  |  |  | 7 | лента конвейерная 2Ш-1200-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 180 м2 |
|  |  |  | 8 | лента конвейерная 2Ш-1400-5-ТК 200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ | 126 м2 |
|  |  |  | 9 | муфта НПВХ 315 PN10 | 2 шт |
|  |  |  | 10 | муфта НПВХ 400 PN10 | 1 шт |
|  |  |  | 11 | ограничитель билодержателя ММТ.02.00.004А | 60 шт |
|  |  |  | 12 | ось колеса опорного Ч.КГ.4.408 (ВРС-125) | 4 шт |
|  |  |  | 13 | ось люльки Ч.ВО.62.00.000 (ВРС-125) | 4 шт |
|  |  |  | 14 | отвод ПВХ 400 90 град. | 1 шт |
|  |  |  | 15 | отвод ПВХ PN10 315-90 град. | 1 шт |
|  |  |  | 16 | палец била РК-2147 | 60 шт |
|  |  |  | 17 | пружина 20-60Х8 ч.44.0910.014 (ВРС-125) | 1 шт |
|  |  |  | 18 | пружина 25х80х6 Ч.44.0910.016 (ВРС-125) | 2 шт |
|  |  |  | 19 | тройник ПВХ 315 PN 10 90 град. | 1 шт |
|  |  |  | 20 | тройник ПВХ 400 PN 10 90 град. | 1 шт |
|  |  |  | 21 | труба НПВХ SDR 26-315х12.1 | 5,92 м |
|  |  |  | 22 | труба НПВХ SDR 26-400х15,3 | 5,87 м |
|  |  |  | 23 | труба Ф 630Х10 20295-85 17Г1С | 1,853 тн |
|  |  |  | Котлотурбинный цех |  |  |
|  |  |  | 1 | ротор турбины ПТ-80/100-130 Б/У | 1 шт |
|  |  |  | 2 | подшипник 2226 | 1 шт |
|  |  |  | 3 | подшипник 32332 | 1 шт |
|  |  |  | 4 | подшипник 3622 | 1 шт |
|  |  |  | 5 | подшипник 46330 | 1 шт |
|  |  |  | 6 | труба 38*5 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 СТ.20 | 0,10 тн |
|  |  |  | 7 | труба Ф38Х6 ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ | 0,094 тн |
|  |  |  | 8 | уголок 160Х12 СТ.3СП | 3,977 тн |
|  |  |  | 9 | уголок 200Х12 СТ.3СП | 12,233 тн |
|  |  |  | 10 | элемент «ЭкоМК 4х160» КЭ30757-3-04 | 115 шт |
|  |  |  | 11 | букса рег.клапана № 3 В-1171280 | 3 шт |
|  |  |  | 12 | шток регулирующего клапана В-1171281 | 3 шт |
|  |  |  | Химический цех |  |  |
|  |  |  | 1 | задвижка чугунная Ду400 РУ10 б/у | 1 шт |
|  |  |  | 2 | МИК Ду250 б/у | 1 шт |
|  |  |  | 3 | насос дозатор GRUNDFOS DMH 880-10 | 1 шт |
|  |  |  | 4 | пневмопривод BRAY | 1 шт |
|  |  |  | 5 | полистирол вспенивающийся | 1 шт |
|  |  |  | 6 | секция тонкой сетки 120 мкм к самопромывным фильтрам Yamit AF9800, модель фильтра AF-910 PR | 2 шт |
|  |  |  | Цех топливоподачи |  |  |
|  |  |  | 1 | колесо ВРС, 0,1 тн. б/у | 2 шт |
|  |  |  | 2 | палец 120х370 ВРС-125 | 1 шт |
|  |  |  | 3 | пружина 20х80х12,5 ВРС-125 | 71 шт |
|  |  |  | 4 | редуктор РК-600 | 2 шт |
|  |  |  | 5 | редуктор ЦДН 630-50-33, б/у | 1 шт |
|  |  |  | 6 | секция бандажа ВРС-125 ч.ВО67.00.000, б/у | 6 шт |
|  |  |  | 7 | стаканы амортизаторов ВРС-125 | 3 шт |
|  |  |  | 8 | ротор ДМ, 3 тн. б/у | 2 шт |
|  |  |  | 9 | фреза ДФМ 3 тн. б/у | 1 шт |
|  |  |  | 10 | гидроцилиндр подъема отвала Т-170 18-26-270 СП (б/у) | 1 шт |
|  |  |  | 11 | двигатель Д-160.01-4 в сб. (б/у) | 1 шт |
|  |  |  | 12 | коробка переменных передач КПП Г-130 тихоходная 24-12-1СП (б/у) | 1 шт |
|  |  |  | Электрический цех |  |  |
|  |  |  | 1 | масло трансформаторное ГК (в бочках по 216,5 л) | 3,202 тн |
|  |  |  | 2 | стержень верхний 5КВ.540.119 (резерв У-ИТЭЦ) | 3 шт |
|  |  |  | 3 | турбинное масло ТП-22С | 19,281 тн |
|  |  |  | 4 | масло турбинное ТП-22С (цистерна) | 9,7 тн |
|  |  |  | 5 | возбудитель ВГТ-450 б/у | 1 шт |
|  |  |  | 6 | магнитный усилитель для ТВФ-120 б/у | 2 шт |
|  |  |  | 7 | подшипник 6234 ZKL (Чехия) | 1 шт |
|  |  |  | 8 | подшипник N324 EM C3 ZKL | 1 шт |
|  |  |  | 9 | разрядник РА-21-2234 У3 б/у | 4 шт |
|  |  |  | 10 | трансформатор напряжения ЗНОМ-15 б/у | 3 шт |
|  |  |  | 11 | трансформатор тока ТБМО-110кВ III 0,5/30-0,5/30-0,5/30 25 кА УХЛ 1 | 1 шт |
|  |  |  | 12 | трансформатор ТПС для ТВФ-120 б/у | 1 шт |
|  |  |  | 13 | трансформаторы напряжения ЗНОМ-15-63 б/у | 6 шт |
|  |  |  | 14 | электродвигатель 6кВ резервный | 2 шт |
|  |  |  | 15 | электродвигатель мельниц б/у (ДАЗО-13-55-8МУ1) 400кВт, 6000В | 1 шт |
|  |  |  | 16 | электродвигатель ВР280М8У2 | 1 шт |
|  |  |  | 17 | электродвигатель МТКВ311-8У1 | 3 шт |
|  |  |  | 18 | инвертор «Штиль» PS220/700-C-P-1 (STS) | 1 шт |
|  |  |  | ГО |  |  |
|  |  |  | 1 | дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач» | 1 шт |
|  |  |  | 2 | комплект-лаборатория «Пчелка-Р» | 1 шт |
|  |  |  | 3 | комплект санитарной обработки личного состава КСО | 1 шт |
|  |  |  | 4 | гозодымозащитный комплект Завс 30У (ГДЗК-У) | 33 шт |
|  |  |  | 5 | метеокомплект МК-3 (М) | 1 шт |
|  |  |  | 6 | противогаз ИП-4МК в комплекте с РП 7Б | 19 шт |
|  |  |  | 7 | респиратор FFP3-степень защиты до 50 ПДК | 102 шт |

».

1.2. Таблицу 12. - Количество сил и средств в зоне ответственности МУП «СТЭП» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций раздела 3. «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 12. - Количество сил и средств в зоне ответственности МУП «СТЭП» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации, адрес места расположения, номер телефона | Функциональная группа | Выделяемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |  |
| МУП «СТЭП», Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Благовещенский, д. 3, телефон: 8(39553)5-48-53 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | резерв финансовых средств – 300 000,00 руб. |  |  |
|  | аварийная бригада – 27 чел. | 1. Малая механизация: - мотопомпы – 2 ед.; - бензиновые генераторы до 5-ти кВт – 1 ед.; - переносная мачта освещения – 1 ед. 2. Спецтехника ИЭТР: - экскаватор Doosan DX 140 W – 1 ед. - кран DAEWOO Ultra – 1 ед. 3. Техника для перевозки людей: - ГАЗ 33081(фургон) - 1 ед.; - ГАЗ 22-50 (грузовой фургон) – 1 ед. | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | Для участков тепловых сетей |  |  |
|  |  |  | 1 | трубы стальные Ду 15-150 мм | 134,5 м |
|  |  |  | 2 | трубы стальные Ду 200-1200 мм | 140 м |
|  |  |  | 3 | болты с гайками М12-М30 | 152,3 кг |
|  |  |  | 4 | отводы кругозагнутые Ду50-400 мм | 8 шт |
|  |  |  | 5 | задвижки стальные Ду50-350мм | 16 шт |
|  |  |  | 6 | люки чугунные с крышками Ду630 мм | 5 шт |
|  |  |  | 7 | фланцы стальные на каждую ед. запасной фланцевой арматуры | 8 пар |
|  |  |  | 8 | подшипники к насосам | 3 компл |
|  |  |  | 9 | торцевые уплотнители | 4 шт |
|  |  |  | Для дежурного персонала участков тепловых сетей |  |  |
|  |  |  | 1 | паронит | 24 кг |
|  |  |  | 2 | набивка сальниковая толщиной 12,5-25 мм | 139 кг |
|  |  |  | 3 | резина термостойкая Д10-25 мм | 84 кг |
|  |  |  | 4 | графит | 10,5 кг |
|  |  |  | 5 | масло машинное | 5 кг |
|  |  |  | 6 | фонари аккумуляторные | 3 шт |
|  |  |  | 7 | противогазы промышленные | 2 шт |
|  |  |  | 8 | очки предохранит | 2 шт |
|  |  |  | 9 | респираторы | 2 шт |
|  |  |  | 10 | сапоги резиновые | 2 пар |
|  |  |  | 11 | костюмы утепленные | 2 шт |
|  |  |  | 12 | костюмы брезентовые | 3 шт |
|  |  |  | 13 | костюмы прорезиненные | 1 шт |
|  |  |  | 14 | рукавицы брезентовые | 4 шт |
|  |  |  | 15 | страховочная привязь | 2 шт |
|  |  |  | 16 | газоанализаторы | 1 шт |

».

1.3. Таблицу 13. - Количество сил и средств в зоне ответственности МУП «Водоканал-Сервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций раздела 3. «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 13. - Количество сил и средств в зоне ответственности МУП «Водоканал-Сервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации, адрес места расположения, номер телефона | Функциональная группа | Выделяемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |  |
| МУП «Водоканал-Сервис», Иркутская обл., г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, проезд 2, д. 15, телефон: 8(39553)5-78-77 | диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | резерв финансовых средств – 20 000,00 руб. |  |  |
|  |  |  | № | Наименование материала | Кол-во |
|  | аварийная бригада – 10 чел. | - ЗИЛ-433362 ТСВ (водовозка) - 1 ед.; - ПАРМ КАМАЗ-43118 (вахта) – 1ед.; - экскаватор DOOSAN - 1 ед.; - экскаватор HYUNDAI – 1 ед.; - грузовой самосвал SHAANXI SX-3252 – 1 ед.; - ГАЗ-33023 (грузо-пассаж.) – 1 ед.; - УАЗ-330945 – 1 ед.; - ЗИЛ-433360- 1 ед.; - ЗИЛ-433362 (вакуумная машина) – 1 ед.; - КАМАЗ КО-512 (промывочная машина) – 1 ед.; - КАМАЗ 65115 – 1 ед.; - ПАЗ-32054 (автобус) – 1 ед.; - САРЗ 3280 (вахта) – 1 ед.; - автокран МАЗ 533702- 1 ед. | 1 | полиэтиленовые трубы: |  |
|  |  |  |  | dy – 63 мм | 200 м |
|  |  |  |  | dy – 110 мм | 200 м |
|  |  |  |  | dy – 160 мм | 50 м |
|  |  |  |  | dy – 250 мм | 50 м |
|  |  |  |  | dy – 450 мм | 50 м |
|  |  |  | 2 | запорная арматура: |  |
|  |  |  |  | dy – 50 мм | 3 шт |
|  |  |  |  | dy – 100 мм | 3 шт |
|  |  |  |  | dy – 150 мм | 3 шт |
|  |  |  |  | dy – 200 мм | 2 шт |
|  |  |  |  | dy – 300 мм | 2 шт |
|  |  |  |  | dy – 400 мм | 2 шт |
|  |  |  |  | dy – 500 мм | 2 шт |
|  |  |  | 3 | паронит | 20 кг |
|  |  |  | 4 | болты с гайкой М12 | 20 кг |
|  |  |  | 5 | болты с гайкой М24 | 40 кг |
|  |  |  | 6 | электроды сварочные | 20 кг |
|  |  |  | 7 | кислород | 2 бал |
|  |  |  | 8 | пропан | 1 бал |
|  |  |  | 9 | моторное масло | 50 л |
|  |  |  | 10 | бензин | 500 л |
|  |  |  | 11 | дизельное топливо | 500 л |

».

1.4. Таблицу 14. - Количество сил и средств в зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций раздела 3. «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 14. - Количество сил и средств в зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации, адрес места расположения, номер телефона | Функциональ-ная группа | Выделяемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |  |
| ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Южный, 121, телефон: 8(39553)5-55-56 | диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | 1 | изолятор А-632 | 12 шт |
|  | аварийно-восстановитель-ная бригада – 8 чел. | Спецтехника: - автокран (КАМАЗ 43118-15) – 1 ед.; - ямобур (БКМ-317А) – 1 ед.; - автоподъемник (КАМАЗ-4326-15) – 1 ед.; - передвижная лаборатория (ГАЗ-5201) - 1 ед.; - УАЗ-220695 – 1 ед.; - ЗИЛ-131 – 1 ед. | 2 | изолятор ИО-10 | 5 шт |
|  |  |  | 3 | изолятор ИП-20 у1 | 5 шт |
|  |  |  | 4 | изолятор ИП-35/1500 | 5 шт |
|  |  |  | 5 | изолятор ИП-35/400 | 3 шт |
|  |  |  | 6 | изолятор ПС-70 | 2 шт |
|  |  |  | 7 | изолятор ТФ-20 | 40 шт |
|  |  |  | 8 | изолятор ШС-10Д | 3 шт |
|  |  |  | 9 | кабель АВВГ 4*120 | 10 м |
|  |  |  | 10 | кабель АВВГ 4*95 | 16 м |
|  |  |  | 11 | колпачок К-5 | 40 шт |
|  |  |  | 12 | крюк КН-18 | 30 шт |
|  |  |  | 13 | муфта кабельная 4 КНТп-1 70/120 | 1 шт |
|  |  |  | 14 | предохранитель плавкий ПН-2 100А | 5 шт |
|  |  |  | 15 | предохранитель плавкий ПН-2 250А | 3 шт |
|  |  |  | 16 | предохранитель плавкий ПН-2 400А | 3 шт |
|  |  |  | 17 | разъединитель РЛНД 1-10-630 УХЛ | 1 шт |
|  |  |  | 18 | масло трансформатор-ное | 200 кг |

».

1.5. Таблицу 15. - Количество сил и средств организаций,  управляющих многоквартирными домами, для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций раздела 3. «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 15. - Количество сил и средств организаций,  управляющих многоквартирными домами, для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации, адрес места расположения, номер телефона | Функциональ-ная группа | Выделяемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |  |  |
| ООО «Управляющая компания Уют», Иркутская обл, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 4, телефон: 8(39553)5-34-49 | диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | 1 | кислород | 13,8 м3 |
|  | аварийная бригада – 2 чел. | - личный автомобиль – 1ед. | 2 | проволока сварочная | 25 кг |
|  |  |  | 3 | резина термостойкая | 17 кг |
|  |  |  | 4 | электроды | 12 кг |
|  |  |  | 5 | вентили: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 23 шт |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 23 шт |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 17 шт |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 12 шт |
|  |  |  | 6 | задвижки: |  |
|  |  |  |  | Dy – 50 мм | 3 шт |
|  |  |  |  | Dy – 80 мм | 3 шт |
|  |  |  |  | Dy – 100 мм | 2 шт |
|  |  |  | 7 | монометр р-10кгс | 2 шт |
|  |  |  | 8 | набивка сальниковая | 12 кг |
|  |  |  | 9 | радиатор 7 секций | 3 шт |
|  |  |  | 10 | термометры технические | 2 шт |
|  |  |  | 11 | трубы водопроводные: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 60 м |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 35 м |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 25 м |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 26 м |
|  |  |  |  | Dy – 57 мм | 10 м |
|  |  |  |  | Dy – 76 мм | 10 м |
|  |  |  |  | Dy – 89 мм | 10 м |
|  |  |  | 12 | кабель АВВГ 2х2,5 | 57 м |
|  |  |  | 13 | карбид кальция | 0,15 тн |
|  |  |  | 14 | паронит | 25 кг |
|  |  |  | 15 | терморегулятор | 2 шт |
|  |  |  | 16 | насос марки GRUNDFOS для цирк. воды на стояках полотенцесуши-теля | 1 шт |
| ООО Управляющая компания «Труд», Иркутская обл, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 12, телефон: 8(39553)5-16-91 | диспетчерская служба (круглосуточно) | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | 1 | проволока сварочная | 9.4 кг |
|  | аварийная бригада – 3 чел. | - личный автомобиль – 1ед. | 2 | электроды | 30.5 кг |
|  |  |  | 3 | краны шаровые |  |
|  |  |  |  | Ду15 | 114 шт |
|  |  |  |  | Ду20 | 83 шт |
|  |  |  |  | Ду25 | 16 шт |
|  |  |  |  | Ду32 | 3 шт |
|  |  |  |  | Ду40 | 6 шт |
|  |  |  | 4 | радиаторы 7 – ми секционные | 2 шт |
|  |  |  | 5 | трубы водогазопроводные: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 0,27 тн |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 0,078 тн |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 0,086 тн |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 0,16 тн |
|  |  |  |  | Dy – 50 мм | 0,469 тн |
|  |  |  |  | Dy – 76 мм | 0,304 тн |
|  |  |  | 6 | трубы водогазопроводные оцинкованные: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 0,14 тн |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 0,078 тн |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 0,008 тн |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 0,003 тн |
|  |  |  | 7 | кабель ВВГ 3*2,5 | 164 м |
|  |  |  | 8 | кабель ВВГ 3*6 | 52 м |
| ООО «Искра», Иркутская обл, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 18, телефон: 8(39553)5-15-64 | диспетчерская служба | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | 1 | кран шаровый ппр,р,вр,1/2" (15) VALTEC 214 | 10 шт |
|  | аварийная бригада – 3 чел. | - личный автомобиль – 1ед. | 2 | кран шаровый ппр,р,вр,3/4" (20) VALTEC 214 | 10 шт |
|  |  |  | 3 | кран шаровый ппр,р,вр,1" (25) VALTEC 214 | 10 шт |
|  |  |  | 4 | кран шаровый ппр,р,вр,1/4" (32) VALTEC 214 | 10 шт |
|  |  |  | 5 | сгон 15 ГОСТ 8969-75 L=110мм накатной | 10 шт |
|  |  |  | 6 | сгон 20 ГОСТ 8969-75 L=115мм накатной | 10 шт |
|  |  |  | 7 | кран шаровый для воды под приварку ДУ 32 РУ40 БИВАЛ КШТ 11.050.040 | 1 шт |
|  |  |  | 8 | кран шаровый для воды под приварку ДУ 50 РУ40 БИВАЛ КШТ 11.050.040 | 1 шт |
|  |  |  | 9 | кран шаровый для воды под приварку ДУ 80 РУ25 БИВАЛ КШТ 11.080.025 | 1 шт |
|  |  |  | 10 | труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15x2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | 10 м |
|  |  |  | 11 | труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20x2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | 10 м |
|  |  |  | 12 | труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25x3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | 10 м |
|  |  |  | 13 | труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32x3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | 10 м |
|  |  |  | 14 | труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 50x3,5 ст.2ПС ТАГМЕТ | 10 м |
|  |  |  | 15 | труба ГОСТ 10704-91 d 89x3,5 | 10 м |
|  |  |  | 16 | труба ГОСТ 10704-91 d 108x3,5 | 10 м |
|  |  |  | 17 | труба с раструбом 110/1000 TERRA | 5 шт |
|  |  |  | 18 | труба с раструбом 110/2000 TERRA | 5 шт |
|  |  |  | 19 | труба с раструбом 50/2000 TERRA | 5 шт |
|  |  |  | 20 | элеватор водоструйный фланцевый №2 Ду40x50 Ру16 | 1 шт |
|  |  |  | 21 | элеватор водоструйный фланцевый №3 Ду50x80 Ру16 | 1 шт |
|  |  |  | 22 | электроды ОК 46.00 d 3мм (ESAB)/5,3 кг | 5,3 кг |
|  |  |  | 23 | кислород технический газообразный | 6 м3 |
|  |  |  | 24 | карбид кальция (1кг) | 20 кг |
| ООО «Промстроймонтаж», Иркутская обл, г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 46Б, телефон: 8(39553)5-05-22 | диспетчерская служба | средства связи на рабочем месте | № | Наименование материала | Кол-во |
|  |  |  | 1 | кислород | 150 м3 |
|  | аварийная бригада – 3 чел. | - автомобиль газель груз. – 1 ед. | 2 | проволока сварочная | 10 кг |
|  |  |  | 3 | электроды | 50 кг |
|  |  |  | 4 | вентили: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 20 шт |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 20 шт |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 5 шт |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 2 шт |
|  |  |  | 5 | задвижка Ду - 50 мм | 1 шт |
|  |  |  | 6 | набивка сальниковая | 3 кг |
|  |  |  | 7 | радиатор 6 секций | 3 шт |
|  |  |  | 8 | труба водопроводная: |  |
|  |  |  |  | Dy – 15 мм | 0,05 тн |
|  |  |  |  | Dy – 20 мм | 0,05 тн |
|  |  |  |  | Dy – 25 мм | 0,05 тн |
|  |  |  |  | Dy – 32 мм | 0,05 тн |
|  |  |  |  | Dy – 57 мм | 0,02 тн |
|  |  |  | 9 | кабель АВВГ 2х2,5 | 50 м |
|  |  |  | 10 | карбид кальция | 0,04 тн |

».

1.6. Пункт 7.6. раздела 7. «Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования «город Саянск» за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях. Общая сумма финансовых средств составляет 320 000,00 рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города  - председателя Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                           А.В. Ермаков

Жукова С.Ю.

5-26-77