Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  п. 1 ст. 17 Федерального закона  от 06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием  «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы, согласно приложению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» разработать инвестиционную программу и представить для утверждения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление  на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                        О.В. Боровский

Исп. Перевалова А.А.

52766

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  __________№__________

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск»,

эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы

РАЗДЕЛ 1.

Общие положения

1. Основание для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024-2028 годы (далее — техническое задание):

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ " О водоснабжении и водоотведении»;

4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 16.05.2023г. № 110-37-597-23 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» до 2030 года;

6) Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 21.04.2015 № 110-37-405-15 «Об утверждении Положения о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

7) Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015г №61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования “город Саянск» на период 2016-2030 годы»;

2. Разработчик технического задания: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

3. Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

4. Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, повышению качества питьевой воды и обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

5. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требование к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться данная инвестиционная программа.

РАЗДЕЛ 2.

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

- Цели инвестиционной программы

1) удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении объектов перспективного строительства городского округа, обеспечение необходимых объемов подаваемой воды и принятых сточных вод для обеспечения подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

2) повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис»

3)   повышение качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения

2. Задачи инвестиционной программы.

1) развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения объектов перспективного строительства городского округа, индивидуальной жилой застройки и многоквартирного жилья на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»;

2)   осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса, а также существующих насосных станций водоснабжения и водоотведения;

3)  осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

4)    внедрение мероприятий по энергоресурсосбережению;

5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктурной сферы;

6) Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

РАЗДЕЛ 3.

Структура инвестиционной программы

- Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

1)   Паспорт инвестиционной программы

2)  Анализ существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

3)  Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, который должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

4)  Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования и сроков реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источником финансирования инвестиционной программы могут являться:

- плата за подключение (технологическое присоединение), полученная от применения установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

- другие источники.

5)  График реализации мероприятий инвестиционной программы.

6)  Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным  унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

8)  Система управления и контроля реализации инвестиционной программы: определяются лица, ответственные за выполнение мероприятий инвестиционной программы, формирование и представление отчетности о ходе ее выполнения с шаблонами мониторингов, утвержденными Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).

9)  Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы в соответствии с плановыми показателями:

- снижение степени износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- увеличение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;

- доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

РАЗДЕЛ 4.

Основные требования к инвестиционной программе

- Основные требования к инвестиционной программе:

1)  временные;

- срок разработки инвестиционной программы и представления ее на согласование: не более двух календарных месяцев с даты утверждения технического задания администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- срок реализации программы 2024-2028 годы;

2)  технические:

- осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СП, СанПиН и другие);

3)  иные:

- в соответствии с определенным техническим заданием, целями инвестиционной программы разрабатываются плановые показатели в натуральном выражении.

РАЗДЕЛ 5

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

Таблица 1

- Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики |  |  | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода мм. | Протяжен-ность км. | Подключаемая нагрузка м3 /час. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих водоводов в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | 110мм | 0,126 | 1,85 | 2026 |
| 2 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | 110мм. | 0,15 | 1,78 | 2025 |
| 3 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | 63мм | 0,106 | 0,64 | 2024 |
| 4 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр культуры и современного искусства | 160 мм. | 0,048 | 0,87 | 2024 |
| 5 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | 315 мм. | 0,64. | 81,73 | 2024 |
| 6 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | 110мм | 0,82 | 1,29 | 2026 |
| 8 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | 110мм | 0,042 | 0,45 | 2025 |
| 9 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | 160мм | 1,46 | 6,58 | 2025 |
| 10 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2 Многоквартирный жилой дом | 110мм | 0,74 | 1,92 | 2027 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 15,17,27,28,34, 39, 40,43-45,51,54-83,86-91,94-97,101-103,108, 110, 112, 114, 116-150,153-157, 159, 161,163-189,155а, 111а, 191-197,76а (всего 137 участков) | 160мм. 110мм. 63мм. | 0,93 2,26 1,0 | 1,96 | 2024-2027 |
|  | Всего по группе 1 |  | 8,322 | 99,07 |  |

- Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения.

#### Таблица №2

| - Строительство новых сетей водоотведения и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики |  |  | Срок подключения |
|  |  | Диаметр трубопровода мм. | Протяжен-ность км. | Подключаемая нагрузка м3 /час. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 «Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | 200 | 0,142 | 2,4 | 2026 |
| 2 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | 160 | 0,082 | 2,1 | 2025 |
| 3 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | 110 160 | 0,239 0,217 | 0,84 | 2024 |
| 4 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодёжи и современной культуры | 110 200 | 0,088 0,128 | 0,87 | 2024 |
| 5 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | 400 | 0,620 | 27,4 | 2024 |
| 6 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | 110 200 | 0,280 0,360 | 1,29 | 2026 |
| 8 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | 110 160 | 0,320 0,042 | 0,45 | 2025 |
| 8 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | 110 160 200 | 0,550 0,680 0,076 | 6,58 | 2025 |
| 10 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2 Многоквартирный жилой дом | 160 200 | 0,042 0,340 | 2,7 | 2027 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона "Благовещенский" участки 1-20, 24-28, 32,33,36-45, 48,55-59,61-92,105-183. (всего 145 участков) | 160 200 | 2,5 0,55 | 6,04 | 2024-2027 |
| 12 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 15,17,26-83, 86-91, 94-97, 101-103,107-150,153-197,76а,111а,155а. (всего 166 участков) | 160 200 | 4,22 0,26 | 6,32 | 2025-2028 |
| Всего по группе 1: |  |  | 11,736 | 56,99 |  |

#### РАЗДЕЛ 6

#### Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

#### Таблица №3

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,042 | 0,042 | 0,039 | 0,039 | 0,036 | 0,035 |
| 4 | Количество аварий возникших на объектах централизованной системы водоотведения | Ед/км | 0,086 | 0,086 | 0,084 | 0,081 | 0,081 | 0,082 |
| 5 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, до | % | 70,91 | 69,71 | 65,77 | 64,71 | 60,50 | 57,87 |
| 6 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, до | % | 83,40 | 82,25 | 79,96 | 77,73 | 77,80 | 77,87 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 97,18 | 97,75 | 98,32 | 98,89 | 99,46 | 100,00 |
| 8 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 93,78 | 93,83 | 93,91 | 94,00 | 94,08 | 94,24 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м 3 | 0,752 | 0,752 | 0,751 | 0,751 | 0,750 | 0,750 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м 3 | 0,182 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,166 |

РАЗДЕЛ 7

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по строительству, модернизация или реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица №4

| Перечень объектов и место расположения | Диаметр трубопровода мм. | Протяженность км. | Перечень оборудования |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насосы | Кол-во |  |
| Реконструкция водозаборных скважин с применением модернизованных насосов и заменой водоподъёмных стальных труб на полиэтиленовые для увеличения производительности водозабора (5 скважин); | 160 | 0,095 | ЭЦВ 10-140-20 ЭЦВ 12-210-25 | 3 2 | 2024 |
| Реконструкция насосной станции II подъёма водозабора о.Шехолай с заменой насосного оборудования | 400 | 0,062 | 2Д2000-21а | 3 | 2026 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по строительству, модернизация или реконструкция объектов централизованной системы водоотведения

#### Таблица №5

| Перечень объектов и место расположения | Диаметр трубопровода мм. | Протяженность км. | Перечень оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насосы | Кол-во |  |
| Реконструкция КНС 7/8 с установкой более производительных насосных агрегатов и механических решеток |  |  | СМ 200-150-400-6 | 3 | 2024 |
| Строительство коллектора канализации по улице Дворовкина от жилой улицы №1 мкр.Благовещенский до улицы №31 | 300 | 0,39 |  |  | 2026 |
| Строительство коллектора канализации от улицы Ленина до улицы Дворовкина через мкр.Благовещенский | 300 | 0,73 |  |  |  |

#### РАЗДЕЛ 8

#### Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате выполнения мероприятий

#### Таблица №6

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,033 | 0,031 |
| 4 | Количество аварий возникших на объектах централизованной системы водоотведения | Ед/км | 0,079 | 0,074 | 0,068 | 0,068 | 0,063 |
| 5 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, до | % | 68,95 | 65,77 | 63,31 | 60,45 | 56,55 |
| 6 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, до | % | 81,41 | 77,99 | 73,31 | 73,28 | 70,84 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 98,59 | 98,88 | 99,16 | 99,73 | 100,00 |
| 8 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 96,92 | 96,96 | 97,00 | 97,04 | 97,12 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м 3 | 0,751 | 0,750 | 0,748 | 0,748 | 0,746 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м 3 | 0,167 | 0,166 | 0,166 | 0,165 | 0,165 |

#### РАЗДЕЛ 9

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### Мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

#### Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения.

#### Таблица №7

| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории водозабора протяженностью 2120м | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж ограждения территории 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора протяженностью 1450м | 2026 |
| 3 | Строительство (укрепление) откосов береговой зоны хозпитьевого водозабора узла I подъёма на острове Шехолай протяжённостью 336 м. | 2028 |

#### Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения.

#### Таблица №8

| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории ГНС и КНС промкомзоны, включая подходы трасс ВЛ к зданиям насосных станций | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Устройство защитной насыпи для исключения размыва ливневыми потоками КНС южный, включая подъездную автодорогу к КНС Южный | 2024 |
| 3 | Замена шиберной задвижки ПА 547.800.10-05 Ду800мм. на самотечном коллекторе на входе в ГНС | 2024 |

#### РАЗДЕЛ 10

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### Мероприятий, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием систем водоснабжения и водоотведения.

#### Таблица №8

| #### № п/п | #### Наименование мероприятия | #### Наименование оборудования |  | #### Кол-во | #### Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### установленное | #### замена | #### шт. |  |
| #### 1 | #### Обновление программного обеспечения системы диспетчерского управления технологического процесса SKADA |  |  |  | #### 2026 |
| #### 2 | #### Замена приборов учёта воды на насосной станции V подъёма | #### Ультразвуковой US800 Ø500мм. | #### Электромагнитный РСЦ Ø500мм. | #### 2 | #### 2025 |
| #### 3 | #### Обновление частотных электроприводов на насосных станциях: |  |  |  |  |
| #### 4 | #### II подъём | #### ИРБИ 75 квт. | #### ИРБИ 110 квт. | #### 1 | #### 2027 |
| #### 5 | #### III подъём | #### ИРБИ 315 квт. |  | #### 1 | #### 2027 |
| #### 6 | #### IV подъём | #### ИРБИ 250 квт. |  | #### 1 | #### 2024 |
|  |  | #### ИРБИ 32 квт. | #### ИРБИ 45 квт. | #### 1 |  |
| #### 7 | #### V подъём | #### ИРБИ 250 квт. | #### ИРБИ 250 квт. | #### 1 | #### 2025 |
| #### 8 | #### ГНС | #### ИРБИ 75 квт. | #### ИРБИ 110 квт. | #### 1 | #### 2026 |
|  |  | #### ИРБИ 160 квт. |  | #### 1 |  |

- выполнение плановых показателей является условие, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа;

- мероприятия по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения разрабатываются в рамках определенным настоящим техническим заданием приоритетов развития инженерной инфраструктуры города Саянска на период действия инвестиционной программы;

- инвестиционная программа должна содержать мероприятия в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности деятельности предприятия;

- при разработке мероприятий необходимо учесть существующее состояние централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и обеспечить их доведение до уровня, определенного целями и задачами программы и целевыми показателями;

- обеспечить подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, указанных в настоящем техническом задании;

- обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой;

- инвестиционная программа должна быть согласована с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;

- разработанный муниципальным унитарным предприятием  «Водоканал-Сервис» и согласованный с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в электронном виде в отдел цен и тарифов администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                        О.В. Боровский